## №1 Релейная автоматика "ФиФ"
ПРАЙС-ЛИСТ от 01.02.2017 г.
Республика Беларусь
г . Лида, ул. Минская, 18А
тел. (0154) 60 03 81, 56 05 29
тел. (029) 319 96 22, (033) 6 333 555
mail: sales@fif.by
http:// www.fif.by
Артикул | Исполнение | Наименование | Цена с НДС, BYN | Краткая характеристика | Напряжение | Ток | Тип контакта | IP
УПРАВЛЕНИЕ ОСВЕЩЕНИЕМ
ФОТОРЕЛЕ (АВТОМАТЫ СВЕТОЧУВСТВИТЕЛЬНЫЕ)
EA01.001.001 | серийное | AZH | 24 | встроенный фотодатчик, монтаж на плоскость | 230В | 10А | 1NO | 65 | 20 | 24
EA01.001.002 | серийное | AZH-106 | 30.48 | встроенный фотодатчик, монтаж на плоскость | 230В | 16А | 1NO | 65 | 25.4 | 30.48
EA01.001.003 | серийное | AWZ | 31.98 | встроенный фотодатчик, с внутренним подключением, монтаж на плоскость | 230В | 16А | 1NO | 65 | 26.65 | 31.98
EA01.001.004 | серийное | AWZ-30 | 36.36 | встроенный фотодатчик, с внутренним подключением, монтаж на плоскость | 230В | 30А | 1NO | 65 | 30.3 | 36.36
EA01.001.007 | серийное | AZH-S | 31.74 | выносной герметичный фотодатчик, монтаж на плоскость | 230В | 16А | 1NO | 20 | 26.45 | 31.74
EA01.001.009 | серийное | AZ-B | 31.02 | выносной герметичный фотодатчик, 2 модуля, монтаж на DIN-рейке | 230В | 16А | 1NO | 20 | 25.85 | 31.02
EA01.001.012 | серийное | AZ-B-30 | 50.22 | выносной герметичный фотодатчик, 3 модуля, монтаж на DIN-рейке | 230В | 30А | 1NO | 20 | 41.85 | 50.22
EA01.001.013 | серийное | AZ-112 | 37.02 | выносной герметичный фотодатчик, 1 модуль, монтаж на DIN-рейке | 230В | 16А | 1NO | 20 | 30.85 | 37.02
EA01.001.005 | заказное | AWZ-30-10/38 | 50.22 | выносной герметичный фотодатчик, монтаж на плоскость | 230В | 30А | 1NO | 65 | 41.85 | 50.22
EA01.001.006 | заказное | AWZ-30-зонд Плюс | 50.46 | выносной герметичный фотодатчик "PLUS", монтаж на плоскость | 230В | 30А | 1NO | 65 | 42.05 | 50.46
EA01.001.008 | заказное | AZH-S-зонд Плюс | 34.2 | выносной герметичный фотодатчик "PLUS", монтаж на плоскость | 230В | 16А | 1NO | 20 | 28.5 | 34.2
EA01.001.010 | заказное | AZ-BU | 37.5 | выносной герметичный фотодатчик, 2 модуля, монтаж на DIN-рейке | 12-260В AC/DC | 16А | 1NO | 20 | 31.25 | 37.5
EA01.001.011 | заказное | AZ-B-зонд Плюс | 37.32 | выносной герметичный фотодатчик "PLUS", 2 модуля, монтаж на DIN-рейке | 230В | 16А | 1NO | 20 | 31.1 | 37.32
EA01.001.014 | заказное | AZ-112-зонд Плюс | 40.86 | выносной герметичный фотодатчик "PLUS", 1 модуль, монтаж на DIN-рейке | 230В | 16А | 1NO | 20 | 34.05 | 40.86
EA01.001.015 | заказное | AZ-B-30-зонд Плюс | 58.38 | выносной герметичный фотодатчик "PLUS", 2 модуля, монтаж на DIN-рейке | 230В | 30А | 1NO | 20 | 48.65 | 58.38
EA01.001.016 | заказное | AZ-BU-зонд Плюс | 44.16 | выносной герметичный фотодатчик "PLUS", 2 модуля, монтаж на DIN-рейке | 12-260В AC/DC | 16А | 1NO | 20 | 36.8 | 44.16
ТАЙМЕРЫ (АВТОМАТЫ ЛЕСТНИЧНЫЕ)
EA01.002.003 | серийное | ASO-205 | 22.2 | для установки в монтажную коробку Ø 60мм | 230В | 8А | 1NO | 40 | 18.5 | 22.2
EA01.002.005 | серийное | AS-B220 | 23.46 | 2 модуля, монтаж на DIN-рейке | 230В | 16А | 1NO | 20 | 19.55 | 23.46
EA01.002.009 | заказное | AS-212 | 26.94 | 1 модуль, монтаж на DIN-рейке | 230В | 16А | 1NO | 20 | 22.45 | 26.94
EA01.002.001 | заказное | ASO-220 | 29.16 | монтаж на плоскость | 230В | 10А | 1NO | 65 | 24.3 | 29.16
EA01.002.002 | заказное | ASO-201 * | 25.38 | монтаж на плоскость | 230В | 16А | 1NO | 20 | 21.15 | 25.38
EA01.002.004 | заказное | ASO-202 | 31.62 | с антиблокировкой, монтаж на плоскость | 230В | 16А | 1NO | 20 | 26.35 | 31.62
EA01.002.006 | заказное | AS-223 | 29.16 | с антиблокировкой, 1 модуль, монтаж на DIN-рейке | 230В | 16А | 1NO | 20 | 24.3 | 29.16
EA01.002.007 | заказное | AS-221T * | 37.38 | с предупреждением о выключении, для ламп накаливания, 2 модуля, монтаж на DIN-рейке | 230В | 10А | 1NO | 20 | 31.15 | 37.38
EA01.002.008 | заказное | AS-222T | 38.28 | с предупреждением о выключении и антиблокировкой, для ламп накаливания, 2 модуля, монтаж наDIN-рейке | 230В | 10А | 1NO | 20 | 31.9 | 38.28
АВТОМАТЫ ЛЕСТНИЧНЫЕ С ДАТЧИКОМ ДВИЖЕНИЯ
EA01.003.001 | заказное | ASO-204 | 28.62 | дальность обнаружения 6 м, угол 140°, "мягкий старт", для ламп накаливания и галогенных, монтаж на плоскость | 230В | 1,2А |  | 20 | 23.85 | 28.62
EA01.003.002 | заказное | ASO-203 | 28.62 | дальность обнаружения 6 м, угол 140°, для всех типов ламп, монтаж на плоскость | 230В | 8A | 1NO | 20 | 23.85 | 28.62
АВТОМАТЫ ЛЕСТНИЧНЫЕ С АКУСТИЧЕСКИМ ДАТЧИКОМ
EA01.004.002 | серийное | ASO-208 | 13.26 | регулируемый акустический порог, фотодатчик, для всех типов ламп, монтаж на плоскость | 230В | 0,6А |  | 40 | 11.05 | 13.26
ДАТЧИКИ ДВИЖЕНИЯ
EA01.007.003 | серийное | DR-05 W | 22.32 | датчик движения инфракрасный, белый, макс. дальность 12 м, 140º , монтаж на плоскость | 230В | 5А | 1NO | 44 | 18.6 | 25.44
EA01.007.005 | серийное | DR-06 W | 22.08 | датчик движения инфракрасный, белый, макс. дальность 5 м, 360º, монтаж на плоскость | 230В | 7А | 1NO | 44 | 18.4 | 24.96
EA01.007.007 | серийное | DRM-02 | 50.88 | датчик движения микроволновый, белый, потолочный, макс. дальность 10 м, 360º,монтаж на плоскость | 230В | 5А | 1NO | 40 | 42.4 | 57.6
EA01.007.008 | серийное | DR-08 | 28.8 | датчик движения инфракрасный, макс. дальность 2 м, 360º, для монтажа в подвесной потолок | 230В | 5А | 1NO | 20 | 24 | 32.64
EA01.007.004 | заказное | DR-05 B | 22.32 | датчик движения инфракрасный, черный, макс. дальность 12 м, 140º , монтаж на плоскость | 230В | 5А | 1NO | 44 | 18.6 | 25.44
EA01.007.006 | заказное | DR-06 B | 22.08 | датчик движения инфракрасный, черный,макс. дальность 5 м, 360º, монтаж на плоскость | 230В | 7А | 1NO | 44 | 18.4 | 24.96
EA01.007.001 | заказное | DRM-01 | 45.24 | датчик движения микроволновый, белый, макс. дальность 10 м, 360º, встраиваемый, монтаж на плоскость | 230В | 5А | 1NO | 20 | 37.7 | 48.78
EA01.007.002 | заказное | DR-07 | 31.62 | датчик движения инфракрасный, макс. дальность 4 м, 360º, для монтажа в подвесной потолок | 230В | 1,5А |  | 20 | 26.35 | 34.08
Артикул | Исполнение | Наименование | Цена с НДС, BYN | Краткая характеристика | Напряжение | Ток | Тип контакта | IP
РЕЛЕ ИМПУЛЬСНЫЕ (БИСТАБИЛЬНЫЕ)
EA01.005.001 | серийное | BIS-411 | 27 | 1 модуль, монтаж на DIN-рейке | 230В | 16А | 1NO/NC | 20 | 22.5 | 27
EA01.005.002 | серийное | BIS-402 | 27 | для установки в монтажную коробку Ø 60мм | 230В | 8А | 1NO | 40 | 22.5 | 27
EA01.005.007 | серийное | BIS-412 | 37.02 | для группового режима работы, 1 модуль, монтаж на DIN-рейке | 230B | 16A | 1NO/NC | 20 | 30.85 | 37.02
EA01.005.013 | серийное | BIS-412-2P NEW! | 41.88 | для группового режима работы, с встроенным таймером, 1 модуль, монтаж на DIN-рейке | 230В | 2х16А | 2NO/NC | 20 | 34.9 | 41.88
EA01.005.009 | серийное | BIS-409 NEW! | 36.3 | 4 функции, управление двумя нагрузками, для установки в монтажную коробку Ø 60 мм | 100–265B | 2х8А | 2NO | 20 | 30.25 | 36.3
EA01.005.003 | заказное | BIS-413 | 36.96 | с встроенным таймером, 1 модуль, монтаж на DIN-рейке | 230В | 16А | 1NO/NC | 20 | 30.8 | 36.96
EA01.005.004 | заказное | BIS-403 | 36.96 | с встроенным таймером, для установки в монтажную коробку Ø 60 мм | 230В | 8А | 1NO | 40 | 30.8 | 36.96
EA01.005.006 | заказное | BIS-404 | 34.56 | управление двумя нагрузками, для установки в монтажную коробку Ø 60 мм | 230В | 2х5А | 2NO | 40 | 28.8 | 34.56
EA01.005.005 | заказное | BIS-414 | 40.2 | управление двумя нагрузками, 1 модуль, монтаж на DIN-рейке | 100–265B | 2х8А | 2NO/NC | 20 | 33.5 | 40.2
EA01.005.008 | заказное | BIS-408 NEW! | 29.16 | для установки в монтажную коробку Ø 60мм | 100–265B | 16A | 1NO | 20 | 24.3 | 29.16
EA01.005.010 | заказное | BIS-410 NEW! | 39.54 | с встроенным таймером, для установки в монтажную коробку Ø 60 мм | 100–265B | 16A | 1NO | 20 | 32.95 | 39.54
EA01.005.011 | заказное | BIS-416 NEW! | 47.88 | двухканальное, для установки в монтажную коробку Ø 60 мм | 100–265B | 2х8А | 2NO | 20 | 39.9 | 47.88
EA01.005.012 | заказное | BIS-419 NEW! | 51.54 | 4 функции, управление двумя нагрузками, 1 модуль, монтаж на DIN-рейке | 230B | 2х16A | 2NO/NC | 20 | 42.95 | 51.54
РЕГУЛЯТОРЫ ОСВЕЩЕННОСТИ
EA01.006.003 | серийное | SCO-814 | 63.84 | для ламп накаливания,мощность до 1000Вт, функция памяти уровня освещенности, 3 модуля, монтаж на DIN-рейке | 230В | 4,5А |  | 20 | 53.2 | 63.84
EA01.006.001 | серийное | SCO-815 | 67.2 | для всех типов ламп, напряжение управления 8-230В AC/DC, 1 модуль, монтаж на DIN-рейке | 230В AC | 0,6A |  | 20 | 56 | 67.2
EA01.006.009 | серийное | SCO-802 NEW! | 29.16 | для ламп накаливания мощность до 300Вт, функция памяти уровня освещенности, для установки в монтажную коробку Ø 60 мм | 230В | 1,3А |  | 20 | 24.3 | 29.16
EA01.006.002 | серийное | SCO-803 NEW! | 36.3 | для светодиодных лент и ламп напряжением 12В, регулировка/вкл./выкл. одной кнопкой, для установки в монтажную коробку Ø 60 мм | 12В DC | 2А |  | 20 | 30.25 | 36.3
EA01.006.008 | заказное | SCO-801 NEW! | 29.16 | для ламп накаливания мощность до 300Вт, для установки в монтажную коробку Ø 60 мм | 230В | 1,3А |  | 20 | 24.3 | 29.16
EA01.006.004 | заказное | SCO-811 | 42.42 | для ламп накаливания мощность до 350Вт, 1 модуль, монтаж на DIN-рейке | 230В | 1,5А |  | 20 | 35.35 | 42.42
EA01.006.005 | заказное | SCO-812 | 43.26 | для ламп накаливания мощность до 350Вт, функция памяти уровня освещенности, 1 модуль, монтаж на DIN-рейке | 230В | 1,5А |  | 20 | 36.05 | 43.26
EA01.006.010 | заказное | SCO-813 NEW! | 63.84 | регулятор яркости освещения для ламп накаливания мощность до 1000Вт, 3 модуля, монтаж на DIN-рейке | 230В | 4,5А |  | 20 | 53.2 | 63.84
EA01.006.006 | заказное | PLD-01 | 33.96 | блок питания для светодиодов c током потребления 350 мА | 5 - 40В DC | 0,35A |  | 20 | 28.3 | 33.96
EA01.006.007 | заказное | PLD-02 | 33.96 | блок питания для светодиодов с током потребления 750 мА | 5 - 40В DC | 0,75A |  | 20 | 28.3 | 33.96
УПРАВЛЕНИЕ ПО ВРЕМЕНИ
РЕЛЕ ВРЕМЕНИ ПРОГРАММИРУЕМЫЕ ЦИКЛИЧЕСКИЕ
EA02.002.001 | серийное | PCZ-521 | 84.42 | одноканальное, 125 пар вкл./выкл., суточный и недельный циклы работы, с функцией NFC, 2 модуля, монтаж на DIN-рейке | 24-264В AC/DC | 16А | 1NO/NC | 20 | 70.35 | 84.42
EA02.002.002 | серийное | PCZ-522 | 100.74 | двухканальное, 2х125 пар вкл./выкл., суточный и недельный циклы работы, 2 модуля, c функцией NFC ,монтаж на DIN-рейке | 24-264В AC/DC | 2х16А | 2NO/NC | 20 | 83.95 | 100.74
EA02.002.010 | серийное | PCZ-521-1 | 70.68 | одноканальное, 150 пар вкл./выкл., суточный и недельный циклы работы, 2 модуля, монтаж на DIN-рейке | 24-264В AC/DC | 16А | 1NO/NC | 20 | 58.9 | 70.68
EA02.002.011 | серийное | PCZ-525-1 | 83.88 | одноканальное, астрономическое, коррекция времени включения/выключения, ночной перерыв, годовая программа, 2 модуля, монтаж на DIN-рейке. УПРАВЛЕНИЕ ОСВЕЩЕНИЕМ | 24-264В AC/DC | 16А | 1NO/NC | 20 | 69.9 | 83.88
EA02.002.005 | серийное | PCZ-525 | 115.2 | одноканальное, астрономическое, коррекция времени включения/выключения, ночной перерыв, 2 модуля, монтаж на DIN-рейке. УПРАВЛЕНИЕ ОСВЕЩЕНИЕМ | 24-264В AC/DC | 16А | 1NO/NC | 20 | 96 | 115.2
EA02.002.006 | серийное | PCZ-527 | 126.54 | двухканальное, астрономическое, коррекция времени включения/выключения, ночной перерыв , 2 модуля, монтаж на DIN-рейке. УПРАВЛЕНИЕ ОСВЕЩЕНИЕМ | 24-264В AC/DC | 2х16А | 2NO/NC | 20 | 105.45 | 126.54
EA02.002.012 | серийное | PCZ-500 NEW! | 57 | одноканальное, 100 пар вкл./выкл., суточный и недельный циклы работы, функция реле напряжения, тип корпуса вилка-розетка | 150-300В | 16А | 1NO | 20 | 47.5 | 57
EA02.002.003 | заказное | PCZ-523 | 110.52 | одноканальное, импульсное, длительность импульса от 1сек. до 99мин. 59сек., 2х60 пар вкл/выкл, 2 модуля, монтаж на DIN-рейке | 24-264В AC/DC | 16А | 1NO/NC | 20 | 92.1 | 110.52
EA02.002.004 | заказное | PCZ-524 | 100.74 | одноканальное, астрономическое, коррекция времени включения/выключения, 2 модуля, монтаж на DIN-рейке. УПРАВЛЕНИЕ ОСВЕЩЕНИЕМ | 24-264В AC/DC | 16А | 1NO/NC | 20 | 83.95 | 100.74
EA02.002.007 | заказное | PCZ-529 | 112.92 | годовое одноканальное, 100 пар вкл./выкл., годовое, 2 модуля, монтаж на DIN-рейке. | 24-264В AC/DC | 16А | 1NO/NC | 20 | 94.1 | 112.92
EA02.002.008 | заказное | STP-541 | 109.92 | для циклического изменения направления вращения электродвигателей, 2 модуля, монтаж на DIN-рейке | 24-264В AC/DC | 2х16А | 2NO/NC | 20 | 91.6 | 109.92
EA02.002.009 | заказное | PCZ-526 | 132.54 | одноканальное, астрономическое, коррекция времени включения/выключения, ночной перерыв, годовая программа, 2 модуля, монтаж на DIN-рейке. УПРАВЛЕНИЕ ОСВЕЩЕНИЕМ | 24-264В AC/DC | 16А | 1NO/NC | 20 | 110.45 | 132.54
EA02.002.013 | заказное | PCZ-528 NEW! | 194.88 | астрономическое, коррекция времени по сигналам GPS , ночной перерыв, 2 модуля, монтаж на DIN-рейке. УПРАВЛЕНИЕ ОСВЕЩЕНИЕМ | 24-264В AC/DC | 16A | 1NO/NC | 20 | 162.4 | 194.88
Артикул | Исполне-ние | Наименование | Цена с НДС, BYN | Краткая характеристика | Напряжение | Ток | Тип контакта | IP
|  |  |  | РЕЛЕ ВРЕМЕНИ |  |  |  |  | 0 | 0
EA02.001.001 | серийное | PCA-512 | 45.9 | с задержкой выключения, 1 модуль, монтаж на DIN-рейке | 230В | 8А | 1NO/NC | 20 | 38.25 | 45.9
EA02.001.003 | серийное | PCR-513 | 45.9 | с задержкой включения, 1 модуль, монтаж на DIN-рейке | 230В | 8А | 1NO/NC | 20 | 38.25 | 45.9
EA02.001.006 | серийное | PCR-515 | 48.3 | с задержкой включения, 1 модуль, монтаж на DIN-рейке | 230В AC, 24B AC/DC | 2х8А | 2NO/NC | 20 | 40.25 | 48.3
EA02.001.007 | серийное | RV-01 | 35.88 | с задержкой включения, вход управления, 1 модуль, монтаж на DIN-рейке | 230В | 16А | 1NO/NC | 20 | 29.9 | 35.88
EA02.001.008 | серийное | RV-02 | 35.88 | с задержкой выключения,вход управления., 1 модуль, монтаж на DIN-рейке | 230В | 16А | 1NO/NC | 20 | 29.9 | 35.88
EA02.001.022 | серийное | PCU-507 | 56.4 | многофункциональное, независимая установка двух выдержек времени, 1 модуль, монтаж на DIN-рейке | 230В | 2х8А | 2NO/NC | 20 | 47 | 56.4
EA02.001.009 | серийное | PCU-510 | 51.24 | многофункциональное, 1 модуль, монтаж на DIN-рейке | 230В AC, 24B AC/DC | 2х8А | 2NO/NC | 20 | 42.7 | 51.24
EA02.001.012 | серийное | PCU-520 | 74.04 | многофункциональное, с 2 независимыми выдержками времени, 2 модуля, монтаж на DIN-рейке | 230В | 2х8А | 2NO/NC | 20 | 61.7 | 74.04
EA02.001.013 | серийное | PCS-516 | 61.56 | многофункциональное, с входами START и RESET, 1 модуль, монтаж на DIN-рейке | 230В AC, 24B AC/DC | 8А | 1NO/NC | 20 | 51.3 | 61.56
EA02.001.018 | серийное | PO-415 | 30.06 | для систем вентиляции, 1 модуль, монтаж на DIN-рейке | 230В | 16А | 1NO/NC | 20 | 25.05 | 30.06
EA02.001.019 | серийное | PO-406 | 26.82 | для систем вентиляции, в монтажную коробку Ø 60 мм | 230В | 8А | 1NO | 20 | 22.35 | 26.82
EA02.001.020 | серийное | PCG-417 | 55.86 | "звезда-треугольник", для запуска электродвигателей, монтаж на DIN-рейке | 230В AC, 24B AC/DC | 2х8А | 2NO/NC | 20 | 46.55 | 55.86
EA02.001.021 | серийное | PCU-501 | 71.52 | с выдержкой времени после отключения питания, 3 функции , монтаж на DIN-рейке | 12-264В AC/DC | 2х8А | 2NO/NC | 20 | 59.6 | 71.52
EA02.001.005 | серийное | PCA-514 | 49.2 | с задержкой выключения, 1 модуль, монтаж на DIN-рейке | 230В AC, 24B AC/DC | 2х8А | 2NO/NC | 20 | 41 | 49.2
EA02.001.002 | заказное | PCA-512U | 52.02 | с задержкой выключения, 1 модуль, монтаж на DIN-рейке | 12-264В AC/DC | 8А | 1NO/NC | 20 | 43.35 | 52.02
EA02.001.004 | заказное | PCR-513U | 52.02 | с задержкой включения, 1 модуль, монтаж на DIN-рейке | 12-264В AC/DC | 8А | 1NO/NC | 20 | 43.35 | 52.02
EA02.001.010 | заказное | PCU-511 | 49.68 | многофункциональное, 1 модуль, монтаж на DIN-рейке | 230В | 8А | 1NO/NC | 20 | 41.4 | 49.68
EA02.001.011 | заказное | PCU-511U | 54.6 | многофункциональное, 1 модуль, монтаж на DIN-рейке | 12-264В AC/DC | 8А | 1NO/NC | 20 | 45.5 | 54.6
EA02.001.023 | заказное | PCU-519 | 67.68 | многофункциональное, с входами START и RESET, 1 модуль, монтаж на DIN-рейке | 230В AC, 24В AC/DC | 2х8А | 2NO/NC | 20 | 56.4 | 67.68
EA02.001.014 | заказное | PCS-516U | 67.68 | многофункциональное, с входами START и RESET, 1 модуль, монтаж на DIN-рейке | 12-264В AC/DC | 8А | 1NO/NC | 20 | 56.4 | 67.68
EA02.001.015 | заказное | PCS-517 | 94.98 | многофункциональное, цифровая индикация, вход управления, 2 модуля, монтаж на DIN-рейке | 24-264В AC/DC | 16А | 1NO/NC | 20 | 79.15 | 94.98
EA02.001.016 | заказное | PCS-517.1 | 88.08 | многофункциональное, цифровая индикация, 2 модуля, монтаж на DIN-рейке | 24-264В AC/DC | 16A | 1NO/NC | 20 | 73.4 | 88.08
EA02.001.017 | заказное | PCS-506 | 45.9 | многофункциональное, для установки в монтажную коробку Ø 60 мм | 230В AC | 8А | 1NO | 20 | 38.25 | 45.9
EA02.001.024 | заказное | PCU-518 | 61.68 | многофункциональное, с выносным потенциомметром, 1 модуль, монтаж на DIN-рейке | 230В AC, 24В AC/DC | 8А | 1NO/NC | 20 | 51.4 | 61.68
EA02.001.025 | заказное | PCU-530 NEW! | 55.02 | многофункциональное, 1 модуль, монтаж на DIN-рейке | 100-264B AC/DC | 3х8А | 3NO/NC | 20 | 45.85 | 55.02
|  |  |  | РЕЛЕ КОНТРОЛЯ НАПРЯЖЕНИЯ |  |  |  |  | 0 | 0
EA04.009.001 | серийное | CP-710 | 52.56 | однофазное, контроль верхнего и нижнего значений напряжения, 1 модуль, монтаж на DIN-рейке | 230В | 16А | 1NO/NC | 20 | 43.8 | 52.56
EA04.009.002 | серийное | CP-720 | 59.28 | однофазное, контроль верхнего и нижнего значений напряжения, 1 модуль, монтаж на DIN-рейке | 150-450В | 16А | 1NO/NC | 20 | 49.4 | 59.28
EA04.009.003 | серийное | CP-721 | 61.8 | однофазное, , цифровая индикация напряжения, 2 модуля, монтаж на DIN-рейке | 150-450В | 30А | 1NO | 20 | 51.5 | 61.8
EA04.009.005 | серийное | CP-731 | 100.56 | трехфазное, контроль верхнего и нижнего значений напряжения, контроль ассиметрии,чередования фаз, 3 модуля, монтаж на DIN-рейке | 3х400/230+N | 2х8А | 1NO+1NC | 20 | 83.8 | 100.56
EA04.009.008 | серийное | CP-708 NEW! | 44.4 | однофазное, цифровая индикация напряжения, розеточный тип корпуса, установка в монтажную коробку Ø 60 мм | 100-300В | 16А | 1NO | 20 | 37 | 44.4
EA04.009.009 | серийное | CP-722 NEW! | 95.88 | однофазное,, цифровая индикация напряжения, ,4.5 модуля, монтаж на DIN-рейке | 50-450В | 75А | 1NO | 20 | 79.9 | 95.88
EA04.009.010 | серийное | CP-700 NEW! | 43.56 | однофазное, цифровая индикация напряжения,тип корпуса вилка-розетка | 150-300В | 16 | 1NO | 20 | 36.3 | 43.56
EA04.009.011 | серийное | CP-703 NEW! | 37.92 | однофазное, контроль верхнего и нижнего значений напряжения, установка в монтажную коробку Ø 60 мм | 100-300В | 16А | 1NO | 20 | 31.6 | 37.92
EA04.009.004 | заказное | CP-730 | 84.42 | трехфазное, контроль верхнего и нижнего значений напряжения, 3 модуля, монтаж на DIN-рейке | 3х400/230+N | 8А | 1NO/NC | 20 | 70.35 | 84.42
EA04.009.006 | заказное | CP-733 | 101.1 | трехфазное, контроль нижнего значения напряжения, 3 выхода на каждую фазу, 3 модуля, монтаж на DIN-рейке | 3х400/230+N | 3х8А | 3NO | 20 | 84.25 | 101.1
EA04.009.007 | заказное | CP-734 | 101.1 | трехфазное, контроль нижнего значения напряжения, 3 выхода на каждую фазу, 3 модуля, монтаж на DIN-рейке | 3х400/230+N | 3х8А | 3NC | 20 | 84.25 | 101.1
|  |  |  | РЕЛЕ КОНТРОЛЯ ФАЗ (АВТОМАТЫ ЗАЩИТЫ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ) |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | КОНТРОЛЬ НАЛИЧИЯ ФАЗ |  |  |  |  | 0 | 0
EA04.001.002 | серийное | CZF-B | 26.28 | 2 модуля, монтаж на DIN-рейке | 3х400/230+N | 8А | 1NO | 20 | 21.9 | 26.28
EA04.001.003 | серийное | CZF-BR | 32.16 | регулируемые ассиметрия и время отключения, 2 модуля, монтаж на DIN-рейке | 3х400/230+N | 2х8А | 1NO+1NC | 20 | 26.8 | 32.16
EA04.001.005 | серийное | CZF-310 | 30.96 | 1 модуль, монтаж на DIN-рейке | 3х400/230+N | 8А | 1NO/NC | 20 | 25.8 | 30.96
EA04.001.007 | серийное | CZF-312 | 35.58 | регулируемая ассиметрия, 1 модуль, монтаж на DIN-рейке | 3х400/230+N | 2х8А | 1NO+1NC | 20 | 29.65 | 35.58
EA04.001.001 | заказное | CZF | 29.64 | монтаж на плоскость | 3х400/230+N | 8А | 1NO | 65 | 24.7 | 29.64
EA04.001.004 | заказное | CZF-BT | 39.18 | регулируемая ассиметрия и времения отключения, контроль верхнего и нижнего значений напряжения, 2 модуля, монтаж на DIN-рейке | 3х400/230+N | 2х8А | 1NO+1NC | 20 | 32.65 | 39.18
EA04.001.006 | заказное | CZF-311 | 32.7 | регулируемая ассиметрия, 1 модуль, монтаж на DIN-рейке | 3х400/230+N | 8А | 1NO/NC | 20 | 27.25 | 32.7
EA04.001.008 | заказное | CZF-331 | 37.38 | регулируемая ассиметрия, 3 модуля, монтаж на DIN-рейке | 3х400/230+N | 2х8А | 2NO/NC | 20 | 31.15 | 37.38
Артикул | Исполнение | Наименование | Цена с НДС, BYN | Краткая характеристика | Напряжение | Ток | Тип контакта | IP
КОНТРОЛЬ НАЛИЧИЯ И ЧЕРЕДОВАНИЯ ФАЗ
EA04.002.002 | серийное | CKF-B | 29.64 | 2 модуля, монтаж на DIN-рейке | 3х400/230+N | 8А | 1NO | 20 | 24.7 | 29.64
EA04.002.003 | серийное | CKF-BR | 33.78 | регулируемые ассиметрия и время отключения,2 модуля, монтаж на DIN-рейке | 3х400/230+N | 2х8А | 1NO+1NC | 20 | 28.15 | 33.78
EA04.002.004 | серийное | CKF-BT | 43.8 | регулируемые ассиметрия и время отключения,, контроль верхнего и нижнего значений напряжения, 2 модуля, монтаж на DIN-рейке | 3х400/230+N | 2х8А | 1NO+1NC | 20 | 36.5 | 43.8
EA04.002.005 | серийное | CKF-316 | 34.2 | 1 модуль, монтаж на DIN-рейке | 3х400/230+N | 8А | 1NO/NC | 20 | 28.5 | 34.2
EA04.002.006 | серийное | CKF-317 | 35.94 | регулируемые ассиметрия , 1 модуль, монтаж на DIN-рейке | 3х400/230+N | 8А | 1NO/NC | 20 | 29.95 | 35.94
EA04.002.001 | заказное | CKF | 31.98 | монтаж на плоскость | 3х400/230+N | 8А | 1NO | 65 | 26.65 | 31.98
КОНТРОЛЬ НАЛИЧИЯ ФАЗ И СОСТОЯНИЯ КОНТАКТОВ КОНТАКТОРА
EA04.003.003 | серийное | CZF-2BR | 38.76 | регулируемые ассиметрия 2 модуля, монтаж на DIN-рейке | 3х400/230+N | 8А | 1NO | 20 | 32.3 | 38.76
EA04.003.002 | заказное | CZF-2B | 36.18 | 2 модуля, монтаж на DIN-рейке | 3х400/230+N | 8А | 1NO | 20 | 30.15 | 36.18
EA04.003.004 | заказное | CZF-332 | 43.5 | регулируемые ассиметрия, 3 модуля, монтаж на DIN-рейке | 3х400/230+N | 8А | 1NO/NC | 20 | 36.25 | 43.5
|  |  |  | КОНТРОЛЬ НАЛИЧИЯ И ЧЕРЕДОВАНИЯ ФАЗ ДЛЯ СЕТЕЙ С ИЗОЛИРОВАННОЙ НЕЙТРАЛЬЮ |  |  |  |  | 0 | 0
EA04.004.003 | серийное | CKF-11 NEW! | 37.02 | регулировка задержки отключения, контроль чередования фаз, 2 модуля, монтаж на DIN-рейке | 3х400В | 8А | 1NO+1NC | 20 | 30.85 | 37.02
EA04.004.004 | серийное | CZF-13 NEW! | 37.02 | регулировка задержки отключения, 2 модуля, монтаж на DIN-рейке | 3х400В | 8А | 1NO+1NC | 20 | 30.85 | 37.02
EA04.004.007 | серийное | CKF-318 | 49.74 | регулируемые ассиметрия и время отключения,, контроль верхнего и нижнего значений напряжения, 1 модуль, контроль чередования фаз, монтаж на DIN-рейке | 3х400В | 8А | 2NO/NC | 20 | 41.45 | 49.74
EA04.004.008 | серийное | CZF-314 NEW! | 49.74 | регулируемые ассиметрия и время отключения,, контроль верхнего и нижнего значений напряжения 1 модуль, монтаж на DIN-рейке | 3х400В | 8А | 2NO/NC | 20 | 41.45 | 49.74
EA04.004.005 | заказное | CZF-333 | 42.06 | регулируемые ассиметрия 3 модуля, монтаж на DIN-рейке | 3х400В | 8А | 1NO/NC | 20 | 35.05 | 42.06
EA04.004.006 | заказное | CKF-337 | 42.9 | регулируемые ассиметрия , контроль чередования фаз, 3 модуля, монтаж на DIN-рейке | 3х400В | 8А | 1NO/NC | 20 | 35.75 | 42.9
EA04.004.001 | заказное | CKF-345 | 67.92 | регулируемые ассиметрия, контроль чередования фаз, 4 модуля, монтаж на DIN-рейке | 3х500В | 2х8А | 2NO/NC | 20 | 56.6 | 67.92
EA04.004.002 | заказное | CKF-346 | 67.92 | регулируемые ассиметрия, контроль чередования фаз, 4 модуля, монтаж на DIN-рейке | 3х680В | 2х8А | 2NO/NC | 20 | 56.6 | 67.92
РЕЛЕ ЗАЩИТЫ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ
РЕЛЕ ТОКА
EA05.001.001 | серийное | PR-617 | 54.48 | диапазон 2-15A, с задержкой отключения, сквозной канал, 1 модуль, монтаж на DIN-рейке | 230В | 16A | 1NO | 20 | 45.4 | 54.48
EA05.001.002 | заказное | PR-617-01 | 54.48 | диапазон 0,5-5A, с задержкой отключения, 1 модуль, монтаж на DIN-рейке | 230B | 16A | 1NO | 20 | 45.4 | 54.48
EA05.001.003 | заказное | PR-617-02 | 54.48 | диапазон 4-30A, с задержкой отключения, сквозной канал, 1 модуль, монтаж на DIN-рейке | 230В | 16A | 1NO | 20 | 45.4 | 54.48
|  |  |  | ТЕМПЕРАТУРНОЕ РЕЛЕ |  |  |  |  | 0 | 0
EA05.002.001 | серийное | CR-810 | 45.36 | для защиты электровигателей от перегрева , 1 модуль, монтаж на DIN-рейке | 230В | 16А | 1NO/NC | 20 | 37.8 | 45.36
РЕЛЕ КОНТРОЛЯ ИЗОЛЯЦИИ (АВТОМАТ ЗАЩИТЫ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ)
EA05.003.001 | серийное | RKI | 36.06 | для контроля сопротивления изоляции в обмотках электродвигателей в одно и трехфазных сетях переменного тока, 1 модуль, монтаж на DIN-рейке | 230В | 16А | 1NO/NC | 20 | 30.05 | 36.06
|  |  |  | МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РЕЛЕ ЗАЩИТЫ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ |  |  |  |  | 0 | 0
EA05.004.001 | серийное | AZD-M NEW! | 207.66 | защита 3-х фазных двигателей мощностью до 30 кВт ( с транс. тока более 30 кВт) , USB порт, 6 модулей, монтаж на DIN-рейке | 3х400/230+N | 2х8А | 2NO/NC | 20 | 173.05 | 207.66
EA05.004.002 | заказное | AZD NEW! | 166.38 | защита 3-х фазных двигателей мощностью до 30 кВт ( с транс. тока более 30 кВт), 6 модулей, монтаж на DIN-рейке | 3х400/230+N | 8А | 1NO/NC | 20 | 138.65 | 166.38
EA05.004.003 | заказное | AZD-1 NEW! | 109.56 | защита одно фазных двигателей мощностью до 5 кВт, 4 модуля, монтаж на DIN-рейке | 50-450В АС | 8А | 1NO/NC | 20 | 91.3 | 109.56
EA05.005.003 | заказное | EPS-D100 | 503.28 | диапазон токов 20-100А, LCD дисплей, габариты 72х59х88мм, монтаж на DIN-рейке | 230В | 2А | 1NO | 20 | 419.4 | 542.64
EA05.005.002 | заказное | EPS-D5 | 489.84 | диапазон токов 1-5А, LCD дисплей, габариты 72х59х88мм, монтаж на DIN-рейке | 230В | 2А | 1NO | 20 | 408.2 | 528.18
EA05.005.001 | заказное | EPS-D20 | 503.28 | диапазон токов 5-20А, LCD дисплей, габариты 72х59х88мм, монтаж на DIN-рейке | 230В | 2А | 1NO | 20 | 419.4 | 542.64
EA05.005.004 | заказное | EPS-5 до 100 | 489.84 | диапазон токов 5-100А, габариты 72х59х88мм, монтаж на DIN-рейке | 230В | 2А | 1NO | 20 | 408.2 | 528.18
|  |  |  | ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ФАЗ АВТОМАТИЧЕСКИЕ (ОДНОФАЗНЫЕ АВР) |  |  |  |  | 0 | 0
EA04.005.001 | серийное | PF-431 | 91.14 | Возможность работы с контакторами или без них, регулируемое время задержки отключения по нижнему порогу напряжения: 1…15 с, с приоритетной фазой, 3 модуля, монтаж на DIN-рейке | 3х400/230+N | 3х16А |  | 20 | 75.95 | 91.14
EA04.005.003 | серийное | PF-451 | 147.72 | с выходами для контакторов, с регулируемыми верхними (230-260) и нижними (150-210) значениями напряжения переключения, 5 модулей, монтаж на DIN-рейке | 3х400/230+N | 3х16А |  | 20 | 123.1 | 147.72
EA04.005.002 | заказное | PF-441 | 137.82 | с приоритетной фазой и выходами для контакторов, 4 модуля, монтаж на DIN-рейке | 3х400/230+N | 3х16А |  | 20 | 114.85 | 137.82
EA04.005.004 | заказное | PF-452 | 177.96 | два выхода для питания нагрузки, с регулируемыми верхними (230-260) и нижними (150-210) значениями напряжения переключения, 5 модулей, монтаж на DIN-рейке | 3х400/230+N | 6х16А |  | 20 | 148.3 | 177.96
|  |  |  | УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ РЕЗЕРВНЫМ ПИТАНИЕМ (АВР) |  |  |  |  | 0 | 0
EA04.006.001 | серийное | AVR-01-K | 165.3 | два ввода, одна нагрузка, 6 модулей, монтаж на DIN-рейке | 3х400B+N | 2х16А | 2NO/NC | 20 | 137.75 | 165.3
EA04.006.002 | серийное | AVR-01-S | 241.8 | два ввода, две нагрузки, с секционным выключателем, 6 модулей, монтаж на DIN-рейке | 3х400B+N | 3х16А | 3NO/NC | 20 | 201.5 | 241.8
EA04.006.004 | серийное | AVR-02 | 346.8 | многофункциональный, ЖКИ индикатор, 6 модулей, монтаж на DIN-рейке | 3х400B+N | 5х8А | 5NO/NC | 20 | 289 | 346.8
EA04.006.005 | заказное | AVR-02-G | 287.58 | два ввода , для работы с генератором, ЖКИ индикатор, 6 модулей, монтаж на DIN-рейке | 3х400B+N | 5х8А | 5NO/NC | 20 | 239.65 | 287.58
Артикул | Исполне-ние | Наименование | Цена с НДС, BYN | Краткая характеристика | Напряжение | Ток | Тип контакта | IP
БЛОКИ ЗАЩИТЫ
EA09.001.001 | серийное | BZ-1 NEW! | 20.64 | предохранитель для монтажа на DIN-рейке, индикатор срабатывания 1 шт, 1 модуль, | 230В | 6,3A |  | 20 | 17.2 | 20.64
EA09.001.003 | серийное | BZ-3 NEW! | 33.54 | предохранитель для монтажа на DIN-рейке, индикатор срабатывания 3 шт, 1 модуль, | 230В | 6,3A |  | 20 | 27.95 | 33.54
EA09.001.002 | заказное | BZ-2 NEW! | 26.4 | предохранитель для монтажа на DIN-рейке, индикатор срабатывания 2 шт, 1 модуль, | 230В | 6,3A |  | 20 | 22 | 26.4
EA09.001.004 | заказное | BZ-4 NEW! | 41.22 | предохранитель для монтажа на DIN-рейке, индикатор срабатывания 4 шт, 2 модуля, | 230В | 6,3A |  | 20 | 34.35 | 41.22
|  |  |  | ФИЛЬТР СЕТЕВОЙ ПОМЕХОПОДАВЛЯЮЩИЙ |  |  |  |  | 0 | 0
EA10.001.001 | серийное | OP-230 | 111.48 | для подавления индустриальных помех, защита электрооборудования импульсов перенапряжения, 3 модуля, монтаж на DIN-рейке | 230В | 10А |  | 20 | 92.9 | 111.48
РЕЛЕ ТОКА
EA03.004.003 | серийное | PR-611-01 | 81.6 | 20-110А , регулируемая задержка отключения, с выносным ТТ в комплекте , 1 модуль, монтаж на DIN-рейке | 230В | 10А | 1NO/NC | 20 | 68 | 81.6
EA03.004.004 | серийное | PR-611-02 | 81.6 | 90-180А , регулируемая задержка отключения, с выносным ТТ в комплекте 1 модуль, монтаж на DIN-рейке | 230В | 10А | 1NO/NC | 20 | 68 | 81.6
EA03.004.005 | серийное | EPP-619 | 54.36 | 0,6-5A или 2-16A , регулируемая задержка , 1 модуль, монтаж на DIN-рейке | 230В AC | 16А | 1NO/NC | 20 | 45.3 | 54.36
EA03.004.001 | заказное | PR-610-01 | 68.88 | 20-110А , , с выносным ТТ в комплекте , 1 модуль, монтаж на DIN-рейке | 230В | 10А | 1NO/NC | 20 | 57.4 | 68.88
EA03.004.002 | заказное | PR-610-02 | 68.88 | 90-180А ,, с выносным ТТ в комплекте 1 модуль, монтаж на DIN-рейке | 230В | 10А | 1NO/NC | 20 | 57.4 | 68.88
EA03.004.006 | заказное | EPP-620 | 104.22 | многофункциональное, двухпороговое (0,02-1А; 0,5-5A), 3 модуля, монтаж на DIN-рейке | 24-264В AC/DC | 2х16А | 2NO/NC | 20 | 86.85 | 104.22
EA03.004.007 | заказное | EPP-618 NEW! | 85.68 | многофункциональное, токов 0,5-50А (с внешними ТТ более до 999А), 3 модуля, монтаж на DIN-рейке | 150-250 В AC | 8А | 1NO+1NC | 20 | 71.4 | 85.68
EA03.004.008 | заказное | PR-641 NEW! | 226.62 | трехфазное, многофункциональное, двухпороговое, диапазон токов 0.5-5 А (с внешними ТТ ХХХ-5А) , 6 модулей, монтаж на DIN-рейке | 3х400/230+N | 2х8А | 2NO/NC | 20 | 188.85 | 226.62
РЕЛЕ ТОКА (ПРИОРИТЕТНЫЕ)
EA03.003.004 | серийное | PR-613 | 49.08 | 2 - 15А, сквозной канал, 1 модуль, монтаж на DIN-рейке | 230В | 16А | 1NO | 20 | 40.9 | 49.08
EA03.003.005 | серийное | PR-614 | 51.48 | для работы с внешним трансформатором тока, 1 модуль, монтаж на DIN-рейке | 230В | 16А | 1NO/NC | 20 | 42.9 | 51.48
EA03.003.003 | заказное | PR-612 | 47.82 | 2 - 15А, 1 модуль, монтаж на DIN-рейке | 230В | 16А | 1NO/NC | 20 | 39.85 | 47.82
EA03.003.006 | заказное | PR-615 | 51.48 | 4 - 30А, сквозной канал, 1 модуль, монтаж на DIN-рейке | 230В | 16А | 1NO | 20 | 42.9 | 51.48
EA03.003.001 | заказное | PR-602 * | 44.46 | 2-15А, монтаж на плоскость | 230В | 16А | 1NO | 20 | 37.05 | 44.46
EA03.003.002 | заказное | PR-603 * | 45.9 | 2-15А, сквозной канал, монтаж на плоскость | 230В | 16А | 1NO | 20 | 38.25 | 45.9
|  |  |  | ОГРАНИЧИТЕЛИ МОЩНОСТИ |  |  |  |  | 0 | 0
EA03.001.002 | серийное | OM-1-1 NEW! | 98.7 | однофазный, многофункциональный, цифровой индикатор, диапазон 1-16 кВт, монтаж на DIN-рейке | 50-450В АС | 75А | 1NO | 20 | 82.25 | 98.7
EA03.001.005 | серийное | OM-2 NEW! | 46.98 | однофазный, диапазон 20-1000 Вт, для установки в монтажную коробку Ø 60мм | 230В AC | 10A | 1NO | 20 | 39.15 | 46.98
EA03.001.006 | серийное | OM-3 | 58.74 | однофазный, диапазон 0,5-5 кВт, 2 модуля, монтаж на DIN-рейке | 230В | 16А | 1NO/NC | 20 | 48.95 | 58.74
EA03.001.007 | серийное | OM-630 | 226.62 | трехфазный, многофункциональный, диапазон 5-50 кВт, подключение приоритетной и неприоритетной нагрузок, счетчик числа отключений, 6 модулей, монтаж на DIN-рейке | 3х400/230+N | 2х8А | 2NO/NC | 20 | 188.85 | 226.62
EA03.001.001 | заказное | OM-1 | 115.38 | однофазный, многофункциональный,диапазон , 3- 30 кВт, 4 модуля, монтаж на DIN-рейке | 50-260В АС | 2х8А | 2NO/NC | 20 | 96.15 | 115.38
EA03.001.003 | заказное | OM-1-2 | 176.76 | однофазный, микропроцессорный, многофункциональный, диапазон контролируемой мощности 3- 30 кВт, диапазон температур -40 до +60° С, 3 модуля, монтаж на DIN-рейке | 50-260В АС | 2х8А | 2NO/NC | 20 | 147.3 | 176.76
EA03.001.004 | заказное | OM-1-3 | 74.7 | однофазный, многофункциональный, диапазон 1-10 кВт, с цифровым индикатором и прозрачной крышкой под пломбировку, 3 модуля, монтаж на DIN-рейке | 230В | 16А | 1NO/NC | 20 | 62.25 | 74.7
EA03.001.008 | заказное | OM-630-1 | 250.56 | трехфазный, микропроцессорный, многофункциональный, фиксированные параметры (под заказ), 6 модулей, монтаж на DIN-рейке | 3х400/230+N | 8А | 1NO/NC | 20 | 208.8 | 250.56
EA03.001.009 | заказное | OM-630-2 | 226.62 | трехфазный,, многофункциональный,с внешними ТТ ХХХ-5А, подключение приоритетной и неприоритетной нагрузок, счетчик числа отключений, 6 модулей, монтаж на DIN-рейке | 3х400/230+N | 2х8А | 2NO/NC | 20 | 188.85 | 226.62
EA03.001.011 | заказное | OM-631 * | 43.02 | однофазный, диапазон контролируемой мощности 200-1000Вт, монтаж на DIN-рейке | 230В | 5A | 1NO | 20 | 35.85 | 43.02
EA03.001.012 | заказное | OM-611 | 49.26 | однофазный , с внешними ТТ ХХХ-5А,, 1 модуль, монтаж на DIN-рейке | 230В | 10А | 1NO/NC | 20 | 41.05 | 49.26
Артикул | Исполне-ние | Наименование | Цена с НДС, BYN | Краткая характеристика | Напряжение | Ток | Тип контакта | IP
РЕГУЛЯТОРЫ ТЕМПЕРАТУРЫ
EA07.001.001 | серийное | RT-820 | 55.56 | диапазон температур от +4 до +30° С, выносной датчик, 2 модуля, монтаж на DIN-рейке | 50-264 В | 16А | 1NO/NC | 20 | 46.3 | 55.56
EA07.001.003 | серийное | RT-821 | 55.56 | диапазон температур от -4 до +5° С, выносной датчик, 2 модуля, монтаж на DIN-рейке | 50-264 В | 16А | 1NO/NC | 20 | 46.3 | 55.56
EA07.001.005 | серийное | RT-822 | 55.56 | диапазон температур от +30 до +60°С, выносной датчик, 2 модуля, монтаж на DIN-рейке | 50-260 В | 16А | 1NO/NC | 20 | 46.3 | 55.56
EA07.001.007 | серийное | RT-820M | 70.5 | диапазон температур -20 до +130°С,, многофункциональный, цифровая индикация, выносной датчик с термоустойчивым проводом в комплекте , 2 модуля, монтаж на DIN-рейке | 230В | 16А | 1NO | 20 | 58.75 | 70.5
EA07.001.015 | серийное | CRT-02 NEW! | 145.98 | 2-х канальный , диапазон температур от -40 до +150°С,многофункциональный, цифровая индикация, выносные датчики с термоустойчивым проводом в комплекте , 3 модуля, монтаж на DIN-рейке | 100-264В AC/DC | 2х16А | 2NO/NC | 20 | 121.65 | 145.98
EA07.001.010 | серийное | CRT-05 (без датчика) | 125.28 | диапазон температур от -100 до +400°С,, многофункциональный, ЖКИ индикация, для работы с датчиком РТ100, 3 модуля, монтаж на DIN-рейке | 230В AC | 16А | 1NO/NC | 20 | 104.4 | 125.28
EA07.001.014 | серийное | RT-825 NEW! | 124.92 | диапазон температур 5÷60°C, встроенный таймер, LCD-дисплей, монтаж на плоскость (в коробку Ø60 мм) | 230В AC | 16А | 1NO | 40 | 104.1 | 124.92
EA07.001.017 | серийное | RT-800 NEW! | 69 | диапазон температур -20 до +130°С, цифровая индикация, тип корпуса вилка-розетка | 230B | 16 | 1NO | 20 | 57.5 | 69
EA07.001.004 | заказное | RT-821-1 | 43.38 | диапазон температур от -4 до +5° С, выносной датчик, , 1 модуль, монтаж на DIN-рейке | 230В | 16А | 1NO/NC | 20 | 36.15 | 43.38
EA07.001.006 | заказное | RT-823 | 61.92 | диапазон температур от +60 до +95°С, выносной датчик с термоустойчивым проводом, 2 модуля, монтаж на DIN-рейке | 50-260 В | 16А | 1NO/NC | 20 | 51.6 | 61.92
EA07.001.013 | заказное | RT-824 NEW! | 78 | диапазон температур: 5÷35°C, для "тёплых полов" , монтаж на плоскость (в коробку Ø60 мм) | 230В AC | 16А | 1NO | 40 | 65 | 78
EA07.001.008 | заказное | RT-820M-1 | 84.78 | диапазон температур -20 до +130°С,, многофункциональный, цифровая индикация, выносной датчик с термоустойчивым проводом в комплекте , 2 модуля, монтаж на DIN-рейке | 24-264В AC/DC | 16А | 1NO | 20 | 70.65 | 84.78
EA07.001.009 | заказное | CRT-04 | 151.5 | диапазон температур от 0 до +60°С, , многофункциональный, ЖКИ индикация, встроенный таймер, с выносным датчиком в комплекте, 3 модуля, монтаж на DIN-рейке | 230В AC | 16А | 1NO/NC | 20 | 126.25 | 151.5
EA07.001.011 | заказное | CRT-06 (без датчика) | 156.96 | 2-х канальный, диапазон температур от -100 до +400°С,, многофункциональный, ЖКИ индикация, для работы с датчиком Рt100, 3 модуля, монтаж на DIN-рейке | 230В AC | 16А | 2NO | 20 | 130.8 | 156.96
EA07.001.012 | заказное | RT-833 NEW! | 57.06 | Для управления скоростью вращения вентилятора, диапазон температур +25 до +60°С, выносной датчик, , 1 модуль, монтаж на DIN-рейке | 12-24В DC | 8А | 1NO/NC | 20 | 47.55 | 57.06
EA07.001.016 | заказное | CRT-03 NEW! | 145.98 | 2-х канальный , диапазон температур от -10 до +250°С,многофункциональный, цифровая индикация, выносные датчики с термоустойчивым проводом в комплекте , 3 модуля, монтаж на DIN-рейке | 100-264В AC/DC | 2х16А | 2NO/NC | 20 | 121.65 | 145.98
ЗОНД К РЕГУЛЯТОРАМ ТЕМПЕРАТУРЫ RT-823, 820M, 820M-1
EA07.002.001 | заказное | Зонд RT823 | 30.72 | полупроводниковый KTY 10-6; Ø8мм, Н30мм |  |  |  |  | 25.6 | 33.18
|  |  |  | ЗОНД К РЕГУЛЯТОРАМ ТЕМПЕРАТУРЫ CRT-05 и CRT-06 |  |  |  |  | 0 | 0
EA07.002.002 | заказное | Зонд RT56 | 75.54 | датчик РТ-100 заключён в металлическую трубку ø4 мм, соединён проводом длиной 1,5 м в металлической оплётке |  |  |  |  | 62.95 | 81.42
РЕЛЕ КОНТРОЛЯ ВЛАЖНОСТИ
EA07.003.001 | серийное | RH-1 NEW! | 97.98 | четырехфункциональный, встроенный датчик, монтаж на плоскость | 230В | 16А | 1NO/NC | 20 | 81.65 | 97.98
[9 empty] | 0 | 0
РЕЛЕ УРОВНЯ ЖИДКОСТИ (АВТОМАТЫ КОНТРОЛЯ УРОВНЯ)
EA08.001.001 | серийное | PZ-828 | 51.42 | одноуровневый, 2 модуля, монтаж на DIN-рейке | 230В | 16А | 1NO/NC | 20 | 42.85 | 51.42
EA08.001.002 | серийное | PZ-829 | 79.62 | двухуровневый, 3 модуля, монтаж на DIN-рейке | 230В | 2х16А | 2NO/NC | 20 | 66.35 | 79.62
EA08.001.004 | серийное | PZ-831 | 109.56 | трехуровневый, независимый контроль по каждому уровню, 3 модуля, монтаж на DIN-рейке | 230В | 3х8А | 3NO | 20 | 91.3 | 109.56
EA08.001.008 | серийное | PZ-818 NEW! | 116.7 | двухуровневый, выбор режима работы, раздельные регулировки задержки переключения по уровням, 1 модуль, монтаж на DIN-рейке | 50-260 АС/DC | 8А | 1NO/NC | 20 | 97.25 | 116.7
EA08.001.003 | заказное | PZ-830 | 120.54 | трехуровневый, контроль аварийного уровня, 4 модуля, монтаж на DIN-рейке | 230В | 3х16А | 3NO/NC | 20 | 100.45 | 120.54
EA08.001.005 | заказное | PZ-832 | 142.68 | четырехуровневый, контроль аварийных максимального и минимального уровней, 5 модулей, монтаж на DIN-рейке | 230В | 2х8А 2х16А | 4NO/NC | 20 | 118.9 | 142.68
EA08.001.008 | заказное | PZ-818 NEW! без зонда | 74.28 | двухуровневый, выбор режима работы, раздельные регулировки задержки переключения по уровням, 1 модуль, монтаж на DIN-рейке | 50-260 АС/DC | 8А | 1NO/NC | 20 | 61.9 | 74.28
EA08.001.006 | заказное | PZ-828 без зонда | 39.72 | одноуровневый, 2 модуля, монтаж на DIN-рейке | 230В | 16А | 1NO/NC | 20 | 33.1 | 39.72
EA08.001.007 | заказное | PZ-829 без зондов | 51.36 | двухуровневый, 3 модуля, монтаж на DIN-рейке | 230В | 2х16А | 2NO/NC | 20 | 42.8 | 51.36
ЗОНДЫ К РЕЛЕ УРОВНЯ ЖИДКОСТИ
EA08.002.001 | заказное | Зонд PZ-828 | 11.64 | 30х20х5 мм/1,5м (применяется с PZ-828) |  |  |  |  | 9.7 | 12.54
EA08.002.002 | заказное | Зонд PZ-829 | 11.64 | Ø15мм, L = 95cм/5см (применяется с PZ-818, 829..832) |  |  |  |  | 9.7 | 12.54
СЧЕТЧИКИ ИМПУЛЬСОВ И НАРАБОТКИ
СЧЕТЧИКИ ИМПУЛЬСОВ
EA16.001.001 | заказное | CLI-01 NEW! | 146.64 | Вход сброса, реле управления нагрузкой, прямой счет импульсов (0-99 999 999), блокировка доступа PIN-кодом, 3 модуля, монтаж на DIN-рейке TH-35 мм. | 24-264В AC/DC | 8А | 1NO/NC | 20 | 122.2 | 146.64
EA16.001.002 | заказное | CLI-02 NEW! | 244.32 | Вход сброса, реле управления нагрузкой, прямой/обратный (реверсивный) счет импульсов (0-99 999 999), блокировка доступа PIN-кодом, 3 модуля, монтаж на DIN-рейке TH-35 мм. | 24-264В AC/DC | 8А | 1NO/NC | 20 | 203.6 | 244.32
СЧЕТЧИКИ ВРЕМЕНИ РАБОТЫ
EA16.002.001 | заказное | CLG-03_NEW! | 147.36 | Вход сброса, реле управления нагрузкой, прямой счет импульсов (1-999 999), управление нагрузкой, блокировка доступа PIN-кодом, 3 модуля, монтаж на DIN-рейке TH-35 мм. | 24-264В AC/DC | 8А | 1NO/NC | 20 | 122.8 | 147.36
Артикул | Исполне-ние | Наименование | Цена с НДС, BYN | Краткая характеристика | Напряжение | Ток | Тип контакта | IP
РЕЛЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ
РЕЛЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ (ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ)
EA06.001.018 | серийное | PK-1Z-30 12 | 21.96 | 2 модуля, монтаж на DIN-рейке | 12В DC | 30A | 1NO | 20 | 18.3 | 21.96
EA06.001.045 | серийное | PK-1Z-30 230 | 21.96 | 2 модуля, монтаж на DIN-рейке | 230B АC | 30A | 1NO | 20 | 18.3 | 21.96
EA06.001.001 | серийное | PK-1P 12 | 16.5 | 1 модуль, монтаж на DIN-рейке | 12В АС/DC | 16А | 1NO/NC | 20 | 13.75 | 16.5
EA06.001.003 | серийное | PK-1P 24 | 16.5 | 1 модуль, монтаж на DIN-рейке | 24В АС/DC | 16А | 1NO/NC | 20 | 13.75 | 16.5
EA06.001.004 | серийное | PK-1P 220 | 16.5 | 1 модуль, монтаж на DIN-рейке | 220В АC | 16А | 1NO/NC | 20 | 13.75 | 16.5
EA06.001.008 | серийное | PK-2P 24 | 17.94 | 1 модуль, монтаж на DIN-рейке | 24В АС/DC | 2х8А | 2NO/NC | 20 | 14.95 | 17.94
EA06.001.009 | серийное | PK-2P 220 | 17.94 | 1 модуль, монтаж на DIN-рейке | 220В АC | 2х8А | 2NO/NC | 20 | 14.95 | 17.94
EA06.001.021 | серийное | PK-3P 24 | 23.46 | 1 модуль, монтаж на DIN-рейке | 24В АС/DC | 3х8А | 3NO/NC | 20 | 19.55 | 23.46
EA06.001.023 | серийное | PK-3P 220 | 23.46 | 1 модуль, монтаж на DIN-рейке | 220В АC | 3х8А | 3NO/NC | 20 | 19.55 | 23.46
EA06.001.024 | серийное | PK-4P 24 | 25.5 | 3 модуля, монтаж на DIN-рейке | 24В АС/DC | 4х8А | 4NO/NC | 20 | 21.25 | 25.5
EA06.001.026 | серийное | PK-4P 220 | 25.5 | 3 модуля, монтаж на DIN-рейке | 220В АC | 4х8А | 4NO/NC | 20 | 21.25 | 25.5
EA06.001.027 | серийное | PK-4PZ 24 | 25.32 | 1 модуль, монтаж на DIN-рейке | 24В АС/DC | 4х8А | 2NO/NC+2NO | 20 | 21.1 | 25.32
EA06.001.029 | серийное | PK-4PZ 230 | 25.32 | 1 модуль, монтаж на DIN-рейке | 230В АС | 4х8А | 2NO/NC+2NO | 20 | 21.1 | 25.32
EA06.001.030 | серийное | PK-4PR 24 | 25.32 | 1 модуль, монтаж на DIN-рейке | 24В АС/DC | 4х8А | 2NO/NC+2NC | 20 | 21.1 | 25.32
EA06.001.032 | серийное | PK-4PR 230 | 25.32 | 1 модуль, монтаж на DIN-рейке | 230В АС | 4х8А | 2NO/NC+2NC | 20 | 21.1 | 25.32
EA06.001.044 | серийное | PK-8P 230 NEW! | 53.28 | 6 модулей, монтаж на DIN-рейке | 230B АC | 10x7А | 8NO/NC+1NO+1NC | 20 | 44.4 | 53.28
EA06.001.038 | серийное | RP-9M 230 NEW! | 72.48 | 6 модулей, монтаж на DIN-рейке | 230B АC | 14x7A | 7NO+7NC | 20 | 60.4 | 72.48
EA06.001.046 | серийное | PK-1Z-24 NEW! | 22.44 | для установки в монтажную коробку Ø 60мм | 7-30B AC, 9-40B DC | 16A | 1NO | 20 | 18.7 | 22.44
EA06.001.047 | серийное | PK-1Z-230 NEW! | 22.44 | для установки в монтажную коробку Ø 60мм | 100 - 265B AC/DC | 16A | 1NO | 20 | 18.7 | 22.44
EA06.001.048 | серийное | PK-2Z-24 NEW! | 27.9 | для установки в монтажную коробку Ø 60мм | 7-30B AC, 9-40B DC | 16A | 2NO | 20 | 23.25 | 27.9
EA06.001.049 | серийное | PK-2Z-230 NEW! | 27.9 | для установки в монтажную коробку Ø 60мм | 100 - 265B AC/DC | 16A | 2NO | 20 | 23.25 | 27.9
EA06.001.002 | заказное | PK-1P 110 | 16.5 | 1 модуль, монтаж на DIN-рейке | 110В АC | 16А | 1NO/NC | 20 | 13.75 | 16.5
EA06.001.019 | заказное | PK-1P 48 | 16.5 | 1 модуль, монтаж на DIN-рейке | 48В АС/DC | 16А | 1NO/NC | 20 | 13.75 | 16.5
EA06.001.005 | заказное | PK-1P 36 | 18.18 | 1 модуль, монтаж на DIN-рейке | 36В АС/DC | 16А | 1NO/NC | 20 | 15.15 | 18.18
EA06.001.006 | заказное | PK-2P 12 | 17.94 | 1 модуль, монтаж на DIN-рейке | 12В АС/DC | 2х8А | 2NO/NC | 20 | 14.95 | 17.94
EA06.001.007 | заказное | PK-2P 110 | 17.94 | 1 модуль, монтаж на DIN-рейке | 110В АC | 2х8А | 2NO/NC | 20 | 14.95 | 17.94
EA06.001.020 | заказное | PK-2P 48 | 17.94 | 1 модуль, монтаж на DIN-рейке | 48В АС/DC | 2х8А | 2NO/NC | 20 | 14.95 | 17.94
EA06.001.010 | заказное | PK-3P 12 | 23.46 | 1 модуль, монтаж на DIN-рейке | 12В АС/DC | 3х8А | 3NO/NC | 20 | 19.55 | 23.46
EA06.001.022 | заказное | PK-3P 48 | 23.46 | 1 модуль, монтаж на DIN-рейке | 48В АС/DC | 3х8А | 3NO/NC | 20 | 19.55 | 23.46
EA06.001.011 | заказное | PK-3P 110 | 23.46 | 1 модуль, монтаж на DIN-рейке | 110В АC | 3х8А | 3NO/NC | 20 | 19.55 | 23.46
EA06.001.012 | заказное | PK-4P 12 | 25.5 | 3 модуля, монтаж на DIN-рейке | 12В АС/DC | 4х8А | 4NO/NC | 20 | 21.25 | 25.5
EA06.001.025 | заказное | PK-4P 48 | 25.5 | 3 модуля, монтаж на DIN-рейке | 48В АС/DC | 4х8А | 4NO/NC | 20 | 21.25 | 25.5
EA06.001.013 | заказное | PK-4P 110 | 25.5 | 3 модуля, монтаж на DIN-рейке | 110В АC | 4х8А | 4NO/NC | 20 | 21.25 | 25.5
EA06.001.039 | заказное | PK-8P 12В NEW! | 53.28 | 6 модулей, монтаж на DIN-рейке | 12В АС/DC | 10x7А | 8NO/NC+1NO+1NC | 20 | 44.4 | 53.28
EA06.001.040 | заказное | PK-8P 24В NEW! | 53.28 | 6 модулей, монтаж на DIN-рейке | 24В АС/DC | 10x7А | 8NO/NC+1NO+1NC | 20 | 44.4 | 53.28
EA06.001.041 | заказное | PK-8P 48В NEW! | 53.28 | 6 модулей, монтаж на DIN-рейке | 48В АС/DC | 10x7А | 8NO/NC+1NO+1NC | 20 | 44.4 | 53.28
EA06.001.043 | заказное | PK-8P 110 NEW! | 53.28 | 6 модулей, монтаж на DIN-рейке | 110В АC | 10x7А | 8NO/NC+1NO+1NC | 20 | 44.4 | 53.28
EA06.001.014 | заказное | PK-4PZ 12 | 25.32 | 1 модуль, монтаж на DIN-рейке | 12В АС/DC | 4х8А | 2NO/NC+2NO | 20 | 21.1 | 25.32
EA06.001.028 | заказное | PK-4PZ 48 | 25.32 | 1 модуль, монтаж на DIN-рейке | 48В АС/DC | 4х8А | 2NO/NC+2NO | 20 | 21.1 | 25.32
EA06.001.015 | заказное | PK-4PZ 110 | 25.32 | 1 модуль,монтаж на DIN-рейке | 110В АС | 4х8А | 2NO/NC+2NO | 20 | 21.1 | 25.32
EA06.001.016 | заказное | PK-4PR 12 | 25.32 | 1 модуль, монтаж на DIN-рейке | 12В АС/DC | 4х8А | 2NO/NC+2NC | 20 | 21.1 | 25.32
EA06.001.031 | заказное | PK-4PR 48 | 25.32 | 1 модуль, монтаж на DIN-рейке | 48В АС/DC | 4х8А | 2NO/NC+2NC | 20 | 21.1 | 25.32
EA06.001.017 | заказное | PK-4PR 110 | 25.32 | 1 модуль, монтаж на DIN-рейке | 110В АС | 4х8А | 2NO/NC+2NC | 20 | 21.1 | 25.32
EA06.001.033 | заказное | RP-9M 12 NEW! | 72.48 | 6 модулей, монтаж на DIN-рейке | 12В АС/DC | 14x7A | 7NO+7NC | 20 | 60.4 | 72.48
EA06.001.034 | заказное | RP-9M 24 NEW! | 72.48 | 6 модулей, монтаж на DIN-рейке | 24В АС/DC | 14x7A | 7NO+7NC | 20 | 60.4 | 72.48
EA06.001.035 | заказное | RP-9M 48 NEW! | 72.48 | 6 модулей, монтаж на DIN-рейке | 48В АС/DC | 14x7A | 7NO+7NC | 20 | 60.4 | 72.48
EA06.001.037 | заказное | RP-9M 110 NEW! | 72.48 | 6 модулей, монтаж на DIN-рейке | 110B АC | 14x7A | 7NO+7NC | 20 | 60.4 | 72.48
Артикул | Исполне-ние | Наименование | Цена с НДС, BYN | Краткая характеристика | Напряжение | Ток | Тип контакта | IP
КОНТАКТОРЫ МОДУЛЬНЫЕ
КОНТАКТОРЫ
EA13.001.001 | серийное | ST-25-20 | 25.68 | контакт 2NO, потребляемая мощность 2,2Вт, 1 модуль, монтаж на DIN-рейке | 230В | 25А |  |  | 21.4 | 29.16
EA13.001.002 | серийное | ST-25-11 | 27 | контакт 1NO+1NC, потребляемая мощность 2,2Вт, 1 модуль, монтаж на DIN-рейке | 230В | 25А |  |  | 22.5 | 29.16
EA13.001.003 | серийное | ST-25-40 | 49.26 | контакт 4NO, потребляемая мощность 4,0Вт, 2 модуля, монтаж на DIN-рейке | 230В | 25А |  |  | 41.05 | 53.1
EA13.001.004 | серийное | ST-40-40 | 66.6 | контакт 4NO, потребляемая мощность 6,4Вт, 3 модуля, монтаж на DIN-рейке | 230В | 40А |  |  | 55.5 | 71.82
EA13.001.005 | серийное | ST-63-40 | 78.66 | контакт 4NO, потребляемая мощность 6,4Вт, 3 модуля, монтаж на DIN-рейке | 230В | 63А |  |  | 65.55 | 84.84
EA13.001.006 | заказное | ST-25-20/24 | 27 | контакт 2NO, потребляемая мощность 2,2Вт, 1 модуль, монтаж на DIN-рейке | 24В | 25А |  |  | 22.5 | 29.16
EA13.001.007 | заказное | ST-25-30 | 49.26 | контакт 3NO, потребляемая мощность 4,0Вт, 2 модуля, монтаж на DIN-рейке | 230В | 25А |  |  | 41.05 | 53.1
EA13.001.008 | заказное | ST-25-31 | 49.26 | контакт 3NO+1NC, потребляемая мощность 4,0Вт, 2 модуля, монтаж на DIN-рейке | 230В | 25А |  |  | 41.05 | 53.1
EA13.001.009 | заказное | ST-25-22 | 49.26 | контакт 2NO+2NC, потребляемая мощность 4,0Вт, 2 модуля, монтаж на DIN-рейке | 230В | 25А |  |  | 41.05 | 53.1
EA13.001.010 | заказное | ST-40-40/24 | 66.6 | контакт 4NO, потребляемая мощность 6,4Вт, 3 модуля, монтаж на DIN-рейке | 24В | 40А |  |  | 55.5 | 71.82
EA13.001.011 | заказное | ST-40-31 | 66.6 | контакт 3NO+1NC, потребляемая мощность 6,4Вт, 3 модуля, монтаж на DIN-рейке | 230В | 40А |  |  | 55.5 | 71.82
EA13.001.012 | заказное | ST-63-40/24 | 78.66 | контакт 4NO, потребляемая мощность 6,4Вт, 3 модуля, монтаж на DIN-рейке | 24В | 63А |  |  | 65.55 | 84.84
EA13.001.013 | заказное | ST-63-31 | 78.66 | контакт 3NO+1NC, потребляемая мощность 6,4Вт, 3 модуля, монтаж на DIN-рейке | 230В | 63А |  |  | 65.55 | 84.84
УКАЗАТЕЛИ НАПРЯЖЕНИЯ
EA04.007.001 | серийное | LK-712 | 9.18 | сигнализация наличия одной фазы, 1 модуль, монтаж на DIN-рейке | 230В |  |  | 20 | 7.65 | 9.18
EA04.007.002 | серийное | LK-713 | 12.6 | сигнализация наличия трех фаз, 1 модуль, монтаж на DIN-рейке | 3х400/230+N |  |  | 20 | 10.5 | 12.6
EA04.007.004 | серийное | WN-711 | 36.78 | однофазный, светодиодная шкала, 1 модуль, монтаж на DIN-рейке | 230В |  |  | 20 | 30.65 | 36.78
EA04.007.005 | серийное | WN-723 | 48.66 | трехфазный, светодиодная шкала, 2 модуля, монтаж на DIN-рейке | 3х400/230+N |  |  | 20 | 40.55 | 48.66
EA04.007.008 | серийное | WN-1-1 | 41.88 | однофазный, 100-300В, цифровая индикация, 2 модуля, монтаж на DIN-рейке | 230В |  |  | 20 | 34.9 | 41.88
EA04.007.006 | серийное | WN-1 | 70.62 | однофазный, 20-300В, цифровая индикация, 2 модуля, монтаж на DIN-рейке | 230В |  |  | 20 | 58.85 | 70.62
EA04.007.007 | серийное | WN-3 | 113.52 | трехфазный, 20-300В, цифровая индикация, 3 модуля, монтаж на DIN-рейке | 3х400/230+N |  |  | 20 | 94.6 | 113.52
EA04.007.003 | заказное | LK-714 | 12.6 | сигнализация наличия 2-х напряжений, 1 модуль, монтаж на DIN-рейке | 230В |  |  | 20 | 10.5 | 12.6
УКАЗАТЕЛИ ТОКА
EA04.008.001 | серийное | WT-1 | 70.02 | однофазный, 0,5-50А, цифровая индикация, 3 модуля, монтаж на DIN-рейке | 230 В AC |  |  | 20 | 58.35 | 70.02
EA04.008.006 | серийное | WT-3 | 152.1 | трехфазный, 0-20А, цифровая индикация, 3 модуля, монтаж на DIN-рейке | 50-264В AC/DC |  |  | 20 | 126.75 | 152.1
EA04.008.002 | заказное | WT-1-75 | 105.9 | однофазный,для работы с трансформаторами тока 30/5, 40/5, 50/5 ,75/5, 3 модуля, монтаж на DIN-рейке | 50-264В AC/DC |  |  | 20 | 88.25 | 105.9
EA04.008.003 | заказное | WT-1-300 | 105.9 | однофазный,для работы с трансформаторами тока 100/5, 150/5, 200/5 ,300/5, 3 модуля, монтаж на DIN-рейке | 50-264В AC/DC |  |  | 20 | 88.25 | 105.9
EA04.008.004 | заказное | WT-1-750 | 105.9 | однофазный,для работы с трансформаторами тока 400/5, 500/5, 600/5 ,750/5, 3 модуля, монтаж на DIN-рейке | 50-264В AC/DC |  |  | 20 | 88.25 | 105.9
EA04.008.005 | заказное | WT-1-1000 | 105.9 | однофазный,для работы с трансформаторами тока 800/5, 1000/5, 1200/5 ,1500/5, 3 модуля, монтаж на DIN-рейке | 50-264В AC/DC |  |  | 20 | 88.25 | 105.9
EA04.008.007 | заказное | WT- 3-75 | 155.28 | трехфазный, для работы с трансформаторами тока 30/5, 40/5, 50/5, 75/5, 3 модуля, монтаж на DIN-рейке | 50-264В AC/DC |  |  | 20 | 129.4 | 155.28
EA04.008.008 | заказное | WT- 3-300 | 155.28 | трехфазный, для работы с трансформаторами тока 100/5, 150/5,200/5, 300/5, 3 модуля, монтаж на DIN-рейке | 50-264В AC/DC |  |  | 20 | 129.4 | 155.28
EA04.008.009 | заказное | WT- 3-750 | 155.28 | трехфазный, для работы с трансформаторами тока 400/5, 500/5,600/5, 750/5, 3 модуля, монтаж на DIN-рейке | 50-264В AC/DC |  |  | 20 | 129.4 | 155.28
EA04.008.010 | заказное | WT- 3-1000 | 155.28 | трехфазный, для работы с трансформаторами тока 800/5, 1000/5, 1200/5,1500/5, 3 модуля, монтаж на DIN-рейке | 50-264В AC/DC |  |  | 20 | 129.4 | 155.28
УКАЗАТЕЛИ МОЩНОСТИ
EA04.011.001 | серийное | WM-1 | 79.26 | однофазный,отбражение мощности, тока, напряжения, цифровая индикация, 3 модуля, монтаж на DIN-рейке | 150-260В |  |  | 20 | 66.05 | 79.26
Артикул | Исполнение | Наименование | Цена с НДС, BYN | Краткая характеристика | Напряжение | Ток | Тип контакта | IP
БЛОКИ ПИТАНИЯ
EA11.001.003 | серийное | ZI-120-24 NEW! | 178.68 | импульсный, мощность 120Вт, Uвых. 24В DC, , монтаж на плоскость | 90-264 В AC | 5А |  | 20 | 148.9 | 178.68
EA11.001.004 | серийное | ZI-240-24 NEW! | 288.36 | импульсный, мощность 240Вт, Uвых. 24В DC, монтаж на плоскость | 90-264 В AC | 10А |  | 20 | 240.3 | 288.36
EA11.001.012 | серийное | ZI-2 | 115.68 | импульсный, мощность 50Вт, Uвых. 12 В DC, 6 модулей, монтаж на DIN-рейке | 85-264 В AC | 4А |  | 20 | 96.4 | 115.68
EA11.001.014 | серийное | ZI-4 | 115.68 | импульсный, мощность 50Вт, Uвых. 24 В DC, 6 модулей, монтаж на DIN-рейке | 85-264 В AC | 2А |  | 20 | 96.4 | 115.68
EA11.001.006 | серийное | ZI-22 | 69.66 | импульсный, P=30Вт, Uвых. 12В DC, 3 модуля, монтаж на DIN-рейке | 100-264В АС | 2,5А |  | 20 | 58.05 | 69.66
EA11.001.007 | серийное | ZI-24 | 69.66 | импульсный, P=30Вт, Uвых. 24В DC, 3 модуля, монтаж на DIN-рейке | 100-264В АС | 1,25А |  | 20 | 58.05 | 69.66
EA11.001.017 | серийное | ZI-12 | 48.66 | импульсный, I вых.=3А, Uвых. 12 В DC, 3 модуля, монтаж на DIN-рейке | 10÷ 28В АС Вх. | 3А |  | 20 | 40.55 | 48.66
EA11.001.019 | серийное | ZI-14 | 48.66 | импульсный, I вых.=3А, Uвых. 24 В DC, 3 модуля, монтаж на DIN-рейке | 10÷ 28В АС Вх. | 3А |  | 20 | 40.55 | 48.66
EA11.001.020 | серийное | ZS-2 | 63.36 | трансформаторный, мощность 12Вт, Uвых. 12 В DC, 6 модулей, монтаж на DIN-рейке | 230В АС | 1А |  | 20 | 52.8 | 63.36
EA11.001.022 | серийное | ZS-4 | 63.36 | трансформаторный, мощность 12Вт, Uвых. 24 В DC, 6 модулей, монтаж на DIN-рейке | 230В АС | 0,5А |  | 20 | 52.8 | 63.36
EA11.001.027 | серийное | ZI-20 | 44.76 | импульсный, мощность 12Вт, Uвых. 12В DC, 1 модуль, монтаж на DIN-рейке | 100-264 В AC | 1 А |  | 20 | 37.3 | 44.76
EA11.001.011 | серийное | ZI-21 | 44.76 | импульсный, мощность 12Вт, Uвых. 24В DC, 1 модуль, монтаж на DIN-рейке | 100-264 В AC | 0,5 А |  | 20 | 37.3 | 44.76
EA11.001.002 | заказное | ZI-60-24 NEW! | 109.98 | импульсный, мощность 60Вт, Uвых. 24В DC, 130*50*90, монтаж на плоскость | 90-264 В AC | 2,5А |  | 20 | 91.65 | 109.98
EA11.001.005 | заказное | ZI-1 | 115.68 | импульсный, мощность 50Вт, Uвых. 5 В DC, 6 модулей, монтаж на DIN-рейке | 85-264 В AC | 10А |  | 20 | 96.4 | 115.68
EA11.001.013 | заказное | ZI-3 | 115.68 | импульсный, мощность 50Вт, Uвых. 18 В DC, 6 модулей, монтаж на DIN-рейке | 85-264 В AC | 3А |  | 20 | 96.4 | 115.68
EA11.001.015 | заказное | ZI-5 | 115.68 | импульсный, мощность 50Вт, Uвых. 15 В DC, 6 модулей, монтаж на DIN-рейке | 85-264 В AC | 3,3А |  | 20 | 96.4 | 115.68
EA11.001.016 | заказное | ZI-6 | 115.68 | импульсный, мощность 50Вт, Uвых. 48 В DC, 6 модулей, монтаж на DIN-рейке | 85-264 В AC | 1А |  | 20 | 96.4 | 115.68
EA11.001.008 | заказное | ZI-11 | 48.66 | импульсный, I вых.=3А, Uвых. 5 В DC, 3 модуля, монтаж на DIN-рейке | 10÷ 28В АС Вх. | 3А |  | 20 | 40.55 | 48.66
EA11.001.018 | заказное | ZI-13 | 48.66 | импульсный, I вых.=3А, Uвых. 18 В DC, 3 модуля, монтаж на DIN-рейке | 10÷ 28В АС Вх. | 3А |  | 20 | 40.55 | 48.66
EA11.001.009 | заказное | ZS-1 | 63.36 | трансформаторный, мощность 12Вт, Uвых. 5 В DC, 6 модулей, монтаж на DIN-рейке | 230В АС | 2А |  | 20 | 52.8 | 63.36
EA11.001.021 | заказное | ZS-3 | 63.36 | трансформаторный, мощность 12Вт, Uвых. 18 В DC, 6 модулей, монтаж на DIN-рейке | 230В АС | 0,66А |  | 20 | 52.8 | 63.36
EA11.001.023 | заказное | ZS-5 | 63.36 | трансформаторный, мощность 12Вт, Uвых. 15 В DC, 6 модулей, монтаж на DIN-рейке | 230В АС | 0,8А |  | 20 | 52.8 | 63.36
EA11.001.024 | заказное | ZS-6 | 63.36 | трансформаторный, мощность 12Вт, Uвых. 48 В DC, 6 модулей, монтаж на DIN-рейке | 230В АС | 0,25А |  | 20 | 52.8 | 63.36
EA11.001.010 | заказное | ZT-1 | 109.98 | трансформаторный, с импульсным стабилизатором, вых. параметры: 5В/3A, 6 модулей, монтаж на DIN-рейке | 180-264В АС | 3А |  | 20 | 91.65 | 109.98
EA11.001.025 | заказное | ZT-2 | 109.98 | трансформаторный, с импульсным стабилизатором, вых. параметры: 12В/2A, 6 модулей, монтаж на DIN-рейке | 180-264В АС | 2А |  | 20 | 91.65 | 109.98
EA11.001.026 | заказное | ZT-4 | 109.98 | трансформаторный, с импульсным стабилизатором, вых. параметры: 24В/1A, 6 модулей, монтаж на DIN-рейке | 180-264В АС | 1А |  | 20 | 91.65 | 109.98
EA11.001.001 | заказное | ZS-106 NEW! | 46.2 | трансформаторный линейный, мощность 1,5Вт, Uвых. 6В DC, 120*54*115, монтаж на плоскость | 230В | 0,25А |  | 65 | 38.5 | 46.2
|  |  |  | ШКАФЫ УПРАВЛЕНИЯ НАГРУЗКОЙ (ШУН) |  |  |  |  | 0 | 0
EA03.002.001 | заказное | ШУН-1 | 289.74 | однофазный, диапазон контролируемой мощности 0,5-5 кВт, счетчик числа отключений, функция блокировки включения нагрузки, выключатель нагрузки 25А, контактор 25А | 230В | 25А |  | 54 | 241.45 | 289.74
EA03.002.002 | заказное | ШУН-3 | 612.3 | трехфазный, диапазон контролируемой мощности 3,5-20 кВт, счетчик числа отключений с функцией блокировки включения нагрузки, выключатель нагрузки 63А, контактор 63А | 230В | 63А |  | 54 | 510.25 | 612.3
ЭЛЕМЕНТЫ УМНОГО ДОМА
МОДУЛИ СИСТЕМЫ PROXI
EA14.001.001 | серийное | rB-D1S2 | 178.32 | Proxi Light – диммер одноканальный с двухканальным входом управления – для дистанционного управления освещением (включение/выключение, димирование – увеличение или уменьшение уровеня освещенности), для установки в монтажную коробку Ø 60 мм |  |  |  |  | 148.6 | 178.32
EA14.001.002 | серийное | rВ-R2S2 | 178.32 | Proxi Power – реле двухканальное с двухканальным входом управления– для дистанционного включения/выключения электрических розеток, освещения, вентиляторов, для установки в монтажную коробку Ø 60 мм |  |  |  |  | 148.6 | 178.32
EA14.001.003 | серийное | rВ-TSR1S2 | 178.32 | Proxi Shade – реле трехрежимное с двухканальным входом управления– для дистанционного управления роллетами, жалюзи, для установки в монтажную коробку Ø 60 мм |  |  |  |  | 148.6 | 178.32
EA14.001.004 | серийное | rB-PLUG | 178.32 | Proxi Plug – реле одноканальное вкл. /выкл., для управления бытовыми приборами с нагрузкой 13А (розеточный модуль). |  |  |  |  | 148.6 | 178.32
EA14.001.005 | серийное | rВ-TO2S2 | 178.32 | Proxi Gate - реле дистанционного управления гаражными и въездными воротами. Работает совместно с автоматикой ворот различных производителей, монтаж на плоскость |  |  |  |  | 148.6 | 178.32
|  |  |  | РЕЛЕ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Реле дистанционного управления серии SIMply MAX |  |  |  |  | 0 | 0
EA15.001.001 | серийное | SIMply MAX Р01 | 258.72 | встроенный GSM-коммуникатор, 2 входа и 2 выхода. Реле для дистанционного контроля состояния и управления удалёнными объектами с помощью SMS, 3 модуля, , монтаж на DIN-рейке | 230 В, АC |  |  | 20 | 215.6 | 316.98
EA15.001.002 | серийное | SIMply MAX Р02 | 258.72 | встроенный GSM-коммуникатор, 2 входа и 2 выхода,mini-USB. Реле для дистанционного открытия въездных ворт, шлагбаумов с помощью вызова с телефона (функция CLIP), 3 модуля, монтаж на DIN-рейке | 230 В, АC |  |  | 20 | 215.6 | 316.98
Артикул | Исполнение | Наименование | Цена с НДС, BYN | Краткая характеристика | Напряжение | Ток | Тип контакта | IP
КОНТРОЛЛЕРЫ
Логический контроллер серии LC
EA12.001.001 | заказное | LC-01 NEW!!! | 526.5 | для систем управления водозаборов и КНС, а так же в качестве устройства сбора и передачи информации. Встроенный GSM/GPRS-коммуникатор (с возможностью передачи и приема данных в форматах SMS, CSD, GPRS), до 6 цифровых входов и 5 цифровых выходов (входы для присоединения сигналов типа "сухой контакт"/"открытый коллектор"; выходы типа "открытый коллектор" (40 В; 0,1 А); 2 аналоговых входа по току (0/4 ... 20 мА), 2 порта RS-485 с поддержкой Modbus RTU и протоколов счетчиков электроэнергии, поддержка датчиков температуры и ключей Touch Memory работающих по интерфейсу 1-Wire, внешняя антенна, встроенный источник бесперебойного питания (12 В, 200мА) для питания устройства и внешних модулей при отсутствии питания 24В, 4 модуля, монтаж на DIN-рейке. | 24 В, DC |  |  | 20 | 438.75 | 526.5
Программируемые логические контроллеры серии MAX
EA12.002.001 | серийное | MAX S04 (MAX Logic SG) (ранее назывался MAX Logic SG) | 1002 | Встроенный GSM/GPRS-коммуникатор (с возможностью передачи и приема данных в форматах SMS, CSD, GPRS и голосовой канал: при работе с сотовым телефоном пользователя доступны голосовое меню, голосовые сообщения (хранятся на внешней карте памяти) и управление с помощью DTMF), ОРС-сервер, язык программирования FortLogic, 6 универальных входов/выходов (входы для присоединения сигналов типа "сухой контакт"/"открытый коллектор"; выходы типа "открытый коллектор" (30 В; 0,1 А); входы могут работать в режиме быстрого счетчика (10 кГц); выходы могут работать в режиме формирования ШИМ-сигнала), 2 аналоговых входа по току (0/4 ... 20 мА), порт RS-485 с поддержкой Modbus RTU, mini-USB, аудиовыход, вход микрофона, слот SD-карты до 2 Gb, внешняя антенна, 3 модуля, монтаж на DIN-рейке | 9-30 В, DC |  |  | 20 | 835 | 971.94
EA12.002.002 | заказное | MAX S03 (ранее назывался MAX Logic М02) | 839.52 | Встроенный GSM/GPRS-коммуникатор с возможностью передачи и приема данных через SMS, язык программирования FortLogic, 6 универальных входов/выходов (входы для присоединения сигналов типа "сухой контакт"/"открытый коллектор"; выходы типа "открытый коллектор" (30 В; 0,1 А); входы могут работать в режиме быстрого счетчика (10 кГц); выходы могут работать в режиме формирования ШИМ-сигнала), 2 аналоговых входа по току (0/4 ... 20 мА), порт RS-485 с поддержкой Modbus RTU,mini-USB, слот SD-карты до 2 Gb,внешняя антенна, 3 модуля, монтаж на DIN-рейке | 9-30 В, DC |  |  | 20 | 699.6 | 814.32
EA12.002.003 | заказное | MAX S02 (ранее назывался MAX Logic SВ) | 587.28 | 6 универальных входов/выходов (входы для присоединения сигналов типа "сухой контакт"/"открытый коллектор"; выходы типа "открытый коллектор" (30 В; 0,1 А); входы могут работать в режиме быстрого счетчика (10 кГц); выходы могут работать в режиме формирования ШИМ-сигнала), 2 аналоговых входа по току (0/4 ... 20 мА), порт RS-485 с поддержкой Modbus RTU, язык программирования FortLogic, mini-USB, слот SD-карты до 2 Gb, 3 модуля, монтаж на DIN-рейке | 9-30 В, DC |  |  | 20 | 489.4 | 569.64
EA12.002.004 | заказное | MAX S01 (ранее назывался MAX Logic М01) | 251.28 | Миниконтроллер для замены дискретной релейной логики, 6 универальных входов/выходов (входы для присоединения сигналов типа "сухой контакт"/"открытый коллектор"; выходы типа "открытый коллектор" (30 В; 0,1 А); входы могут работать в режиме быстрого счетчика (10 кГц); выходы могут работать в режиме формирования ШИМ-сигнала), mini-USB, язык программирования FortLogic, 1 модуль, монтаж на DIN-рейке | 9-30 В, DC |  |  | 20 | 209.4 | 243.72
EA12.002.005 | заказное | MAX H04 (ранее назывался MAX Logic Н04) | 1133.52 | Встроенный GSM/GPRS-коммуникатор, цветной LCD дисплей 132х132, клавиатура, 8 универсальных входов типа "сухой контакт" с возможностью подключения цифровых датчиков температуры и электронных ключей Touch Memory, с помощью изменения соответствующих внутренних перемычек 4 из них могут быть аналоговыми входами с возможностью выбора с помощью других перемычек режима работы по входу: ток (0/4..20 мА) или напряжение (0..10 В), 4 цифровых выхода (типа "открытый коллектор"(50 В; 0,1 А)), 3 релейных выхода (переключающиеся контакты 230 В, 5 А), язык программирования FortLogic, порт RS-485 с поддержкой Modbus RTU, mini-USB, SMS, CLIP, IVR (голосовые функции), DTMF, аудиовыход, вход микрофона, встроенное зарядное для АКБ 12 В/1.3 А, слот SD-карты до 2 Gb, выносная антенна, размеры 110х56х39 мм | 9-24 В, DC |  |  | 20 | 944.6 | 1099.5
EA12.002.006 | заказное | MAX H03 (ранее назывался MAX Logic Н03) | 671.28 | Цветной LCD дисплей 132х132, клавиатура, 8 универсальных входов типа "сухой контакт" с возможностью подключения цифровых датчиков температуры и электронных ключей Touch Memory, с помощью изменения соответствующих внутренних перемычек 4 из них могут быть аналоговыми входами с возможностью выбора с помощью других перемычек режима работы по входу: ток (0/4..20 мА) или напряжение (0..10 В), 4 цифровых выхода (типа "открытый коллектор"(50 В; 0,1 А)), 3 релейных выхода (переключающиеся контакты 230 В, 5 А), язык программирования FortLogic, порт RS-485 с поддержкой Modbus RTU, mini-USB, встроенное зарядное для АКБ 12 В/1.3 А, слот SD-карты до 2 Gb, размеры 110х56х39 мм | 9-24 В, DC |  |  | 20 | 559.4 | 651.12
| серийное |  |  | Основной перечень продукции
| заказное |  |  | При заказе уточнять наличие
| * |  |  | Распродажа по специальным ценам!!! |  | Центр технической поддержки:
|  |  |  | Гарантия на продукцию - 24 месяца! |  | г. Лида, ул. Минская,18А
|  |  |  | Гарантия на реле времени программируемые циклические - 36 месяцев! |  | тел. +375 154 55 47 40; 60 03 80
|  |  |  | Подробную информацию об оборудовании и наших партнерах можно узнать на сайте: http:// www.fif.by |  | тел.+375 29 3194373; 2829622
mail: support@fif.by