Итальянский производитель насосов SAER

SAER-Беларусь - УП "АДИТЕХ

Минск, ул.Нахимова 17. Т/ф (017) 2303844, 2308307. E-mail: adi@saer.by     www.saer.by

Энергосберегающее насосное оборудование и автоматика из Италии.

Краткий перечень насосов SAER:

| № | Наименование группы насосов | Цена в Минске |
| --- | --- | --- |
|  | Скважинные насосы SAER: FS, NS, MBS, NR, S – 200 типов; ( от 4…14'' (100…350мм); подачи Q=1…600м3/ч; напоры H=955…10м; эл/двиг 0,37…300кВт | От 434€ |
|  | Скважинные электродвигатели SAER: CL, MS; ( от 4…12'' (100…30мм); мощность 0,37…300кВт; 3000 и 1500 об/мин; степень защиты IP68; стандарт NEMA (совместим с Franklin) | От 250€ |
|  | Электродвигатели SAER: MT (лапы, фланец, комби); мощность 0,37…160кВт; 3000 и 1500 об/мин; степень защиты IP55; стандарт ISO; EFF2 | От 120€ |
|  | Сетевые (в т.ч. двухстороннего входа) насосы SAER: SKD, ST, NCBT, NCBK – 85 типов; подачи Q=50…7000м3/ч; напоры H=180…30м; эл/двиг 7,5…800кВт | От 2700€ |
|  | Секционные повысительные насосы SAER: TM, OP, MK, CWM – 60 типов; подачи Q=1…3000м3/ч; напоры H=630…5м; эл/двиг 0,37…800кВт | От 270€ |
|  | Моноблочные, консольно-моноблочные (с жесткой муфтой), консольные (на плите) насосы SAER: IR, MG, NCB, BP, KF, CMP, FC, CB, M – 300 типов; подачи Q=1…675м3/ч; напоры H=102…4м; эл/двиг 0,37…160кВт | От 95€ |
|  | Насосы-гидрофоры SAER (с баком и автоматикой): TK, TR, TP – 38 типов; подачи Q=0,6…14м3/ч; напоры H=68…4м; эл/дв 0,37…1,5кВт; | От 235€ |
|  | Много-Насосные станции SAER (от 2 до 6 насосов на раме с автоматикой и ЧРП): серия TB – 400 типов; подачи Q=10…2400м3/ч; напоры H=120…12м; эл/дв 0,37…90кВт; | От 2500€ |
|  | Насосы для фонтанов SAER: BP, MBS-H-L; MBS: 21 типоразмер; Q=0,6…18м3/ч; H=113…7м; герметичные, могут работать под водой и как поверхностные (без доп.кожуха охлаждения); до 50г песка на куб; эл/дв 0,75…4 кВт, IP68; BP: 48 типов; Q=3…210м3/ч; H=63…3м; поверхностные, моноблочные; для подачи чистой и загрязнённой воды; эл/дв 0,55…22 кВт, IP55; | От 220€ |
|  | Насосы SAER для бассейнов и водяных пушек со встроенным фильтром и без фильтра серий KP, KS - 32 типа; Q=2…206м3/ч; H=22…4м; эл/дв 0,25…11 кВт, IP55; корпус насоса и диффузор из полипропилена (устойчивого для бассейновой «химии»), рабочее колесо – норил; большой пре-фильтр с прозрачной крышкой обеспечивает макс.объем фильтрования; | От 390€ |
|  | Мотопомпы (в т.ч. электропомпы) SAER: AP, AS – 4 типа; подачи Q=6…40м3/ч; напоры H=24…3м; мотор Tecumseh бензин 3,7лс или эл/дв 0,75…2,2кВт; со всас/напорн шлангом и крепежом | От 990€ |
|  | Дренажные насосы SAER: TEX, PD, G, BP – 85 типов; подачи Q=2…60м3/ч; напоры H=18…3м; эл/двиг 0,37…7,9кВт, IP68; рабочее колесо многоканальное. Исполнение: погружные и поверхностные. | От 310€ |
|  | Насосы для КНС SAER: NCA, FC, TEX, PD, G – 195 типов; подачи Q=2…1500м3/ч; напоры H=90…3м; эл/двиг 0,5…272кВт, IP68; рабочее колесо vortex, многоканальное, открытое. Исполнение: погружные, полупогружные и поверхностные. | От 410€ |
|  | Канализационные насосы SAER с измельчителем до 5мм на всасе: PD, G – 10 типов; подачи Q=2…20м3/ч; напоры H=45…3м; эл/двиг 1,1…5,0кВт, IP68; рабочее колесо многоканальное с доп. рубящей насадкой. | От 1100€ |
|  | Сельхоз насосы SAER для навоза: G272T(M)2P1 – 3 типа; подачи Q=2…12м3/ч; напоры H=12…4м; эл/двиг 1,8…2,4кВт, IP68; специальное рабочее колесо с проходом 40мм, самоочищающееся. | От 1700€ |
|  | Аэраторы, мешалки, воздуходувки для КНС и Очистных сооружений. | От 1500€ |

Насосы и электродвигатели производства чисто Италия.

Гарантийное и сервисное обслуживание в сервис-центрах SAER: Минск, Брест, Гродноводоканал