Таблица 3.  Сравнение затрат*  заказчика в г. Минске при прокладке 100 метров кабеля ВОЛС  с защитно - сигнальной лентой ЛЗС размером 125*3.5мм в траншее Т1 размером. 0.2*0.9м. и с сигнальной лентой размером 75*0.15мм  в стандартной траншее размером 0.5*1.2 метра при разработке грунта механизировано и вручную. При защите 2 метров квадратных над муфтой на кабеле ВОЛС  с помощью ЛЗС 250*3.5мм и бетонных плит.  Стоимость без НДС :ленты ЛЗС 125*3.5 мм .за 1-н метр погонный 15600 бел.руб., ленты ЛЗС 250*3.5 мм .за 1-н метр погонный 31200 бел.руб ,сигнальной ленты 75*0.15мм  за 1-н метр погонный 600 бел.руб. в январе 2015 года., а так же бетонных плит за 1-н метр квадратный 215039 бел.руб.

| Вид зраншеи | Механизированная разработка 16 м3 грунта в траншее Т-1 и в стандартной траншее 54 м3 | Ручная разработка 2 м3 грунта в траншее Т-1 и в стандартной траншее 6 м3 | Механизированная засыпка грунта 16 м3 грунта в траншее Т-1 и в стандартной траншее 54 м3 | Ручная засыпка 2 м3 грунта в траншее Т-1 и в стандартной траншее 6 м3 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками | Укладка ЛЗС для защиты кабеля,укладка сигнальной ленты для обозначения кабеля | 100 м/п ЛЗС 125х3,5 мм, 100 м/п ленты сигнальной 75*0.15 мм. | Укладка защиты муфты на кабеле | Защита муфты: 8 м/п ЛЗС 250х3,5 мм, плита бетонная 2 м2 | ОПР и ОХР | Плановая прибыль | Итого без НДС | Итого с НДС 20% | Экономия при использовании траншеи Т-1 с защитой ЛЗС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Траншея Т-1 | 143472 | 232290 | 14386 | 114572 | 119752 | 81781 | 1617700 | 8050 | 258832 | 421332 | 383169 | 3395336 | 4074403 | 1570041 -27,82% |
| Стандартная траншея | 484218 | 696869 | 48553 | 343715 | 407156 | 81781 | 65200 | ** 60720 | 430078 | 1058228 | 1027185 | 4703703 | 5644444 |  |

*Источник: Сборник 8. «Электротехнические установки» (НРР8.03. 208-2012),Ц8-190-1(2) на укладку ленты ЛЗС ;

**Источник стоимости работ по укладке бетонной плиты ТТК-100289293.726-2014 «Прокладка оптических кабелей кабелеукладчиком.» ;