Приложение 2

УТВЕРЖДАЮ

Директор

государственного

предприятия    «Единица»

подполковник  внутренней

службы

___________Г.Ч.Колонтай

«_____»_______2016

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На закупку Дизель-генератора

1. Вид процедуры закупки – Запрос ценовых предложений.

- Предмет закупки: дизель-генератор .

3. Технические характеристики

| Тип топлива | дизельное |
| --- | --- |
| Конструкция | стационарная |
| Количество фаз | 3 |
| Напряжение,В | 380 |
| Номинальная мощность, кВт | 40 |
| Система охлаждения двигателя | Водяная/воздушная |
| Режим запуска | Автоматический/ручной |
| Защитный кожух | да |
| Счетчик моточасов | да |
| Наличие вольтметра | да |
| Комплектация | АКБ |
|  | Заправка системы маслом и ОЖ |
| Система подогрева охлаждающей жидкости | да |

4. дополнительные требования

Обязательно наличие системы АВР, монтаж и проведение пусконаладочных работ.

5. Требования к поставщику

5.1. Срок реагирования на устранение неполадок – 48 часов.

5.2. Поставщик обязан предоставить не менее 24 месяцев гарантии завода-изготовителя

5.3. Поставщик обязан иметь квалифицированную сервисную службу в Республике Беларусь;

5.4. Поставщик обязан гарантировать наличие (и оперативную доставку) расходных материалов и запасных частей в объеме, позволяющем обеспечить бесперебойную работу техники;

5.5. Поставщик обязан предоставить: свидетельство о регистрации, документ, подтверждающий официальное представительство завода-изготовителя.

6.  Источник финансирования - собственные средства.

7. Порядок оплаты

7.1. оплата будет осуществляться 50% предоплата, 50% по факу поставки и подписания акта пуско-наладочных работ с отсрочкой 30 дней.

8. Допуск  к участию в процедуре закупки

8.1. участником процедуры закупки может быть любое юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, которое соответствует требованиям, установленным организацией в документации о закупке в соответствии с порядком закупок за счет собственных средств, за исключением юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, включенных в реестр поставщиков (подрядчиков, исполнителей), временно не допускаемых к закупкам, а также в случаях, соблюдения приоритетности закупок у производителей или их сбытовых организаций (официальных торговых представителей).

8.2. При рассмотрении предложений отклоняется предложение участника процедуры закупки, не являющегося производителем или его сбытовой организацией (официальным торговым представителем), в случае, если в конкурентной процедуре закупки участвует не менее одного производителя и (или) сбытовой организации  (официального торгового представителя) и цена предложения такого участника не ниже цены участвующего в процедуре закупки производителя и (или) его сбытовой организации (официального торгового представителя).

9. Предложение участника в процедуре закупки должно содержать следующие  документы:

9.1. копию свидетельства о государственной регистрации;

9.2. если участник торгов предлагает товар, который он сам не изготавливает, он

должен предоставить документ, подтверждающий его полномочия на поставку товара;

9.3. справку банка об экономической состоятельности претендента;

9.4. заявление о том, что участник торгов не был признан судом экономически несостоятельным или банкротом, не находится  на любом этапе рассмотрения дела об экономической несостоятельности или о банкротстве, либо на стадии ликвидации или реорганизации;

9.5. заявление об отсутствии нарушения в предпринимательской деятельности;

9.6. заявление о выполнении обязательств, связанных с уплатой налогов;

9.7. сертификат, выданный официальными учреждениями по контролю качества, подтверждающий соответствие товара установленным стандартам (сертификат соответствия);

9.8. Копии документов должны быть подписаны руководителем и заверены печатью организации.

9.9.  Каждый участник представляет одно ценовое предложение.

9.10. Участник должен указать срок действия ценового предложения.

9.11. Названные требования  устанавливаются ко всем участникам процедуры закупки.

10.  Участником процедуры закупки не может быть:

10.1. поставщик, включенный в список поставщиков, временно не допускаемых к участию в процедурах закупок;

10.2. юридическое лицо и (или) индивидуальный предприниматель, находящееся в процессе ликвидации, реорганизации (за исключением юридического лица, к которому присоединяется другое юридическое лицо), и индивидуальный предприниматель, находящийся в стадии прекращения деятельности;

10.3. юридическое лицо и (или) индивидуальный предприниматель, признанные в установленном законодательством порядке экономически несостоятельными (банкротами), за исключением юридического  лица, находящегося в процедуре санации;

11. Рассмотрение данных участников на соответствие требованиям запроса ценовых предложений будет проведена на стадии до оценки.

12. Участник, не соответствующий требованиям запроса ценовых предложений, отказавшийся подтвердить или не подтвердивший свои данные, будет отстранен от дальнейшего участия в запросе ценовых предложений, а его предложение - отклонено.

13. Критерии оценки ценовых предложений :

13.1. Наименьшая цена. Цена предложения оценивается по формуле:

Балл оцениваемого участника= 1+ (Цена оцениваемого участника – Цена самая большая) :

(Цена наименьшая  - Цена наибольшая) х (10-1) =;

13.2. Срок поставки. Оценивается по формуле.

Балл оцениваемого участника= 1+(Срок поставки оцениваемого участника – Наибольший срок поставки) :  (Лучший срок – Срок самый худший) х (10-1) =;

13.3. Гарантийный срок обязателен.

14. Для участия в процедуре запроса ценовых предложений претендент обязан письменно подтвердить свое согласие с ее условиями, в том числе свое обязательство подписать договор в случае признания его победителем.

15. Заказчик  вправе отменить процедуру закупки на любом этапе ее проведения и не несет за это ответственности перед участниками процедуры закупки.

Заказчик может предложить участникам процедуры закупки снижение цены предмета закупки.

16. Отмена процедуры закупки допускается в случаях отсутствия финансирования, утраты необходимости приобретения товаров (работ, услуг), изменения предмета закупки и (или) требований к квалификационным данным участников процедуры закупки.

17. Ценовое предложение должно быть представлено по форме: Приложение 4.

18. Конверты вскрываются не позднее следующего рабочего дня со дня  завершения приема документов (05.07.2016 в 11.00 часов). Вскрытие конвертов  и допуск участников к процедуре закупки оформляется протоколом №2, который размещается на следующий день на сайте.

19. Выбор победителя процедуры закупки осуществляется в течение 5 календарных дней со дня вскрытия конвертов. Победителем процедуры закупки определяется лицо, предложившее лучшие условия в соответствии с критериями оценки предложений. Заказчик в течение одного дня  уведомляет всех участников закупки с указанием победителя.

20. Участникам процедуры закупки предоставляется 5 календарных дней на обжалование. По истечении названного срока будет отправлен договор победителю на подпись.

21. Поставка. Покупатель предполагает самый короткий (возможный для поставщика)  срок поставки.

22. Сообщение о результате процедуры закупки размещается в течение 5 календарных дней после заключения договора.

Директор                                                                                        Г.Ч.Колонтай