**ЧАСТНОЕ ТОРГОВОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ**  
 **«П Р О М А К В А Т Е П Л О»**

220019, г. Минск, ул. Шаранговича, д. 67, пом.1, комн. 2, р/с 3012024000014 в ОАО «Банк Москва-Минск», г. Минск, ул. Коммунистическая, 49, пом. 1, код 272,УНП 190818997, ОКПО 377171875000, Тел.: **(017) 202 51 58, 202 51 76,Тел./факс: (017)259 29 53,202-52-58,. Моб.т: 8(029)177 13 94, 8(029) 858 62 56**



**KROLL**

**Тепловые пушки**

**Прямого нагрева**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Модель** | **Тепловая мощность кВт** | **Расход воздуха, м3/час** | **Потребл. топл., кг/час** | **Объём топл. бака, л** | **Электр. мощность, кВт** | **Длина, мм** | **Ширина, мм** | **Высота, мм** | **Вес, кг** | **Цена с НДС в евро\*** |
| **GK20** | **23** | **400** | **1.97** | **21** | **0.1** | **830** | **430** | **465** | **26** | **674** |
| **GK40** | **43** | **1050** | **3.64** | **46** | **0.25** | **930** | **560** | **615** | **37** | **906** |
| **GK 60** | **61,3** | **1300** | **4,85** | **50** | **0.46** | **930** | **560** | **615** | **37** | **1086** |
| **GР67** | **66** | **2800** | **5.22** | **51** | **0.46** | **1405** | **620** | **750** | **65** | **1344** |
| **GP115** | **115** | **4800** | **9.12** | **100** | **0.8** | **1680** | **690** | **898** | **101** | **1819** |

**Н/Прямого нагрева (с отводом отработанных газов)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Модель** | **Тепловая мощность кВт** | **Расход воздуха, м3/час** | **Потребл. топлива, кг/час** | **Объём топл. бака, л** | **Электр. мощность кВт** | **Длина, мм** | **Ширина, мм** | **Высота, мм** | **Вес, кг** | **Цена с НДС в евро\*** |
| **MAK15** | **15** | **650** | **1,34** | **21** | **0,3** | **930** | **560** | **625** | **35** | **1098** |
| **MAK25** | **26** | **800** | **2.2** | **46** | **0.39** | **930** | **560** | **625** | **43** | **1185** |
| **МА37** | **40** | **2050** | **3.39** | **51** | **0.54** | **1250** | **580** | **1050** | **75** | **1595** |
| **МАК40** | **40** | **1200** | **3,05** | **46** | **0.4** | **1030** | **580** | **690** | **41** | **1486** |
| **MA55** | **52.58** | **2500** | **4.16** | **51** | **0.46** | **1405** | **620** | **790** | **76** | **1739** |
| **МА85** | **83.92** | **4500** | **6.64** | **100** | **0.8** | **1680** | **690** | **938** | **121** | **2162** |

**Газовые нагреватели**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Модель** | **Тепловая мощность кВт** | **Расход воздуха м3/час** | **Потребл. топлива, кг/час** | **Давление газа бар** | **Электр. мощность кВт** | **Длина мм** | **Ширина мм** | **Высота мм** | **Вес кг** | **Цена с НДС в евро\*** |
| **P15** | **15** | **300** | **1.17** | **0.7** | **0.05** | **490** | **180** | **270** | **6.5** | **187** |
| **P30** | **12.4-31.2** | **760** | **0.98-2.46** | **0,3-1,5** | **0.09** | **600** | **375** | **410** | **11** | **312** |
| **P43** | **26.6-43** | **860** | **2.1-3.43** | **0.3-2.0** | **0.09** | **690** | **280** | **440** | **13** | **375** |
| **P60** | **35-58** | **1800** | **2.75-4.61** | **0.3-2.0** | **0.11** | **780** | **370** | **530** | **20** | **596** |
| **P80** | **42,5-82,3** | **2450** | **3,95-6,48** | **0,5-1,5** | **0.156** | **925** | **570** | **535** | **24** | **658** |

**Нагреватели на отработанном масле**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Модель** | **Тепловая**  **мощность кВт** | **Расход воздухам3/час** | **Напряжение В** | **Расход топливакг/ч** | **Объем бака л** | **Расход электр.**  **кВт** | **Длина мм** | **Ширина мм** | **Высота мм** | **Вес кг** | **Цена с НДС в евро\*** |
| **W401K** | **35** | **600** | **220** | **3,4** | **24** | **0,09** | **770** | **600** | **1170** | **99** | **2307** |

**Тел./факс (017) 202-52-58,259-29-53 Velcom 177 13 94 MTS 858 62 56 \* *по курсу Национального банка на день приобретения***