УТВЕРЖДАЮ:

Директор

Государственное предприятие

«Водоканал Минского района»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Д.Н.Дрозд

«\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2016 года

**Техническое задание**

**На проведение Государственным предприятием «Водоканал Минского района» процедуры запроса ценовых предложений по выбору организации на закупку счетчиков холодного водоснабжения**

1. Обоснование размещения заказа:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2.Сведения о закупке:

2.1. наименование: турбинный счетчик холодного водоснабжения

2.2.место расположения: инженерные коммуникации предприятия, Минский район

2.3.ориентировочная стоимость закупки: 20 000 (двадцать тысяч ) белорусских рублей.

3.Сведения о закупке и порядке ознакомления с ней: турбинный счетчик холодного водоснабжения на фланцевом соединении.

4.Сведения о наличии разрешительных документов (документации), необходимых для размещения заказа:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

5.Сведения о предмете заказа:

5.1.наименование (перечень) материала: D=32mm – 1шт., D=50mm – 45шт., D=80mm – 20шт., D=100mm – 4шт., D=150mm – 1шт.

5.2.количество (объем): 71шт.

5.3.Стоимость выполняемых работ (оказываемых услуг, поставляемых товаров): 20 000 ( двадцать тысяч) белорусских рублей.

6.Место выполнения работ ( оказания услуг, поставки товаров): Минский район.

7.Сроки оплаты: согласно договора.

8.Срок (этапы, график) выполнения работ (оказания услуг, поставки товаров): согласно договора.

9.Перечень продукции (документации), передаваемой по окончании работ и ее комплектность: паспорт или сертификат.

10.Порядок приемки выполненных работ ( оказанных услуг, поставленных товаров): товар принимается согласно ТТН.

11. Источник финансирования размещения заказа: собственные средства предприятия.

12.Требования к участникам и перечень предоставляемых документов: поверка должна осуществляться только на территории Республики Беларусь.

13.Иные сведения с учетом предмета заказа: на момент продажи счетчики должны быть поверены.

14.Критерии выбора поставщика: цена – 100%

15.Контактное лицо по техническим вопросам - начальник управления эксплуатации ВКХ Хомич Д.А.

По организационным вопросам – начальник отдела МТС и ГЗ

Стриженок Е.А.

«\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_2016г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Д.А.Хомич