Приложение 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование  продукции | Количество  продукции | Примечание |
| 1 | Кран пробковый трехходовой фланцевый Ду-100, Ру - 6÷10 | 9 шт. | Т-образное исполнение; ст.12Х18Н10Т; фторопластовая или бронзовая вставка; отсутствует полость между пробкой и корпусом |
| 2 | Кран пробковый трехходовой фланцевый Ду-80, Ру - 6÷10 | 8 шт. | Т-образное исполнение; ст.12Х18Н10Т; фторопластовая или бронзовая вставка; отсутствует полость между пробкой и корпусом |
| 3 | Кран пробковый двухходовой фланцевый Ду-100, Ру - 6÷10 | 18 шт. | Т-образное исполнение; ст.12Х18Н10Т; фторопластовая или бронзовая вставка; отсутствует полость между пробкой и корпусом |
| 4 | Кран пробковый двухходовой фланцевый Ду-80, Ру - 6÷10 | 11 шт. | Т-образное исполнение; ст.12Х18Н10Т; фторопластовая или бронзовая вставка; отсутствует полость между пробкой и корпусом |

Начальник РМУ Рудой Александр Степанович 8-02135-4-39-85