ОАО «Жабинковский  сахарный завод»                                                                               УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

___________ В.Г. Миронов

«____»____________2016г.

Задание на закупку высоковольтного оборудования на ТП-О,

ТП-Е для ОАО «Жабинковский сахарный завод».  (реконструкция)

- Технические требования.

Лот №1:

Трансформатор силовой масляный:

Тип ТМГ. Код ТНВД: 8504221000

Номинальная частота 50 Гц

Номинальная мощность 1600 кВ·А

Номинальное напряжение стороны ВН 6,0 кВ

Номинальное напряжение стороны НН 0,4 кВ

Напряжение короткого замыкания 6,0 %

Потери холостого хода 2150 Вт

Потери короткого замыкания 16500 Вт

Наличие ПБВ требуется, ±2,5%x2

Схема и группа соединения обмоток Y/ΥО -0

Наличие манометрического термометра требуется

Климатическое исполнение и категория размещения У1

Количество 1 шт.

Лот №2:

Трансформатор силовой масляный:

Тип ТМГ.  Код ТНВД: 8504221000

Номинальная частота 50 Гц

Номинальная мощность 1600 кВ·А

Номинальное напряжение стороны ВН 6,0 кВ

Номинальное напряжение стороны НН 0,4 кВ

Напряжение короткого замыкания 6,0 %

Потери холостого хода 2150 Вт

Потери короткого замыкания 16500 Вт

Наличие ПБВ требуется, ±2,5%x2

Схема и группа соединения обмоток  ∆/ ΥО-11

Наличие манометрического термометра требуется

Климатическое исполнение и категория размещения У1

Количество 1 шт.

Лот №3

Разъеденитель РВ-10/400.

Код ТНВД: 853530100

Напряжение 10 кВ

Номинальный ток 400А

Привод управления ручной

Количество 2 шт.

Все оборудование должно поставляться в комплекте и быть полностью готово к выполнению пуско-наладочных работ.

Гарантийные обязательства на поставляемое оборудование не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.

2. Ориентировочная стоимость всей закупки – свыше 3000 базовых  величин.

3. Источник финансирования – собственные средства, кредиты банка.

4. Вид процедуры закупки и обоснование его выбора - закупку необходимо проводить по процедуре торгов, (по упрощённой схеме ввиду срочности закупки и монтажа оборудования).

5 . Информация о допуске юридических и физических лиц к участию в процедуре закупки по государственной принадлежности и происхождению предлагаемого ими оборудования - в конкурсе предполагается участие резидентов Республики Беларусь и не резидентов (имеющих опыт поставки и ввода в эксплуатацию аналогичного оборудования).

- Критерии оценки основных конкурсных предложений:

-  Цена – 90%;

-  Условия оплаты – 10%

7. Условия поставки и оплаты оборудования.

7.1. Поставка всего комплекса  оборудования в г.    Жабинка должна быть осуществлена в течение 2 месяцев с даты заключения договора поставки.

Датой поставки оборудования  считается день их таможенного оформления, в таможенных режимах предусмотренных Таможенным кодексом Республики Беларусь (для не резидентов РБ).

7.2.  Условия оплаты для резидентов и не резидентов РБ – Наиболее предпочтительна оплата по факту поставки.

Для не резидентов Республики Беларусь:

Оплата производится с применением аккредитивной формы расчетов,  путем выставления безотзывного подтвержденного документарного аккредитива, открываемого в пользу Поставщика, исполняемого путём платежа с рассрочкой платежа и возможностью дисконтирования документов либо по предъявлению документов.

Оплата по аккредитиву производится против предоставления следующих документов:

- коммерческий инвойс, подписанный Поставщиком, с указанием полной стоимости поставляемого оборудования и суммы платежа–1 оригинал;

- международная транспортная накладная (CMR) – 1 оригинал;

-акт приемки оборудования на условиях DAP Жабинка, подписанный представителями Покупателя  и Поставщика, заверенный печатями – 1 оригинал.

При наличии авансового платежа (не более 30%-40%), оплата производится с применением аккредитивной формы расчетов,  путем выставления безотзывного подтвержденного документарного аккредитива, открываемого в пользу Поставщика, исполняемого путём платежа с рассрочкой платежа и возможностью дисконтирования документов либо по предъявлению документов.

Оплата по аккредитиву (авансовый платеж) производится против предоставления следующих документов:

- коммерческий инвойс, подписанный Поставщиком, с указанием полной стоимости поставляемого оборудования и суммы платежа–1 оригинал;

- безотзывная банковская гарантия возврата авансового платежа (банк, выпускающий гарантию, предварительно согласовывается с Покупателем) в пользу Покупателя, на сумму не менее суммы авансового платежа. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок исполнения поставки по контракту Поставщиком оборудования минимум на 30 календарных дней. Текст банковской гарантии должен быть предварительно (до выпуска) согласован с Покупателем. Банковская гарантия передается по системе swift через банк Покупателя.

Текст банковской гарантии должен содержать обязательства банка, выпустившего гарантию, по безусловному возврату Покупателю авансового платежа, по первому письменному требованию, при невыполнении Поставщиком обязательств по поставке оборудования.

Гарантия подчиняется Унифицированным правилам для гарантий по требованию (URDG) в редакции 2010 года, публикация МТП №758.

Все комиссии связанные с выпуском и сопровождением гарантии оплачиваются Поставщи-ком. Для нерезидентов банк, выпускающий гарантию - первоклассный европейский банк.

Покупатель открывает аккредитив, только после получения от обслуживающего банка сообщения о подтверждении подлинности гарантии и полномочий лиц, ее подписавших.

Все комиссии по аккредитивам на территории Республики Беларусь оплачиваются приказодателем, все комиссии за пределами Республики Беларусь оплачиваются бенефициаром.

Комиссия за подтверждение аккредитивов оплачивается Поставщиком.

Аккредитивы подчиняются Унифицированным правилам для документарных аккредитивов (публикация МТП № 600, редакция 2007 года). Аккредитив (в случае выбора победителем нерезидента РБ) открывается после подписания контракта, в сроки оговоренные контрактом.

Для резидентов Республики Беларусь.

Оплата производится по факту поставки с отсрочкой платежа банковским переводом на счет Поставщика.

При наличии авансового платежа (не более 30-40%), последний производится против предоставления безотзывной банковской гарантии возврата авансового платежа. Требования для банковской гарантии аналогичны изложенным выше (для не резидентов). Текст гарантии, выпускающий банк предварительно согласовываются с Покупателем. Все комиссии, связанные с выпуском и сопровождением гарантии, оплачиваются Поставщиком.

Авансовый платеж производится только после получения сообщения от обслуживающего банка о подтверждении подлинности гарантии и подтверждения полномочий лиц, ее подписавших

Валюта платежа:

–  для резидентов РБ – белорусские рубли;

–  для не резидентов РБ – Евро, доллары США, российские рубли.

  - Оборудование должно быть поставлено на условиях: DDP (склад заказчика) для резидентов. Для не резидентов РБ – на условиях DAP г. Жабинка. Страхование за счет Поставщика.

  - Оборудование должно полностью соответствовать техническим требованиям.

7.5.    В стоимость закупки включены стоимость оборудования, доставки.

8.   Оценка конкурсных предложений.

8.1.  Конкурсная комиссия совместно с техническими специалистами предприятия проведет анализ информации, представленной в конкурсном предложении, с целью определения, соответствия предложенного оборудования требованиям конкурсных документов.

8.2.  Победителем открытого конкурса определяется участник, предложивший лучшие условия договора в соответствии с критериями и способами оценки и сравнения, указанными в документации о закупке, а также изложенными в техническом задании на закупку.

8.3.  Конкурсная комиссия имеет право запросить у участников пояснения к представленному предложению.

8.4.  ОАО "Жабинковский сахарный завод" вправе   отменить процедуру закупки на любом этапе ее проведения и не несет за это ответственности перед участниками процедуры закупки в случаях:

отсутствия финансирования, утраты необходимости приобретения товаров (работ, услуг), изменения предмета закупки и (или) требований к квалификационным данным участников процедуры закупки, если все предложения содержат невыгодные для ОАО "Жабинковский сахарный завод" условия, если все предложения не соответствуют исходным данным, изложенным в техническом задании.

9. Документами, подтверждающими экономическое и финансовое положение участника, являются:

9.1.Сведения о финансовом состоянии и платежеспособности на дату подачи предложения (конкурсного);

9.2.Бухгалтерский баланс за предыдущий год, или последнюю отчетную дату текущего года;

9.3.Справки налоговых органов об уплате соответствующих налоговых платежей на дату подачи предложения (конкурсного).

10. Документами, подтверждающими технические возможности участника:

10.1. Список основных контрактов по поставке частотных преобразователей, заключенных за последние три года, объемов поставок, а также получателей оборудования.

10.2. Отзывы получателей продукции о качестве выполненных претендентом работ и оборудования.

10.3.  Образцы, описание и (или) фотографии поставляемой продукции, достоверность которых по требованию заказчика должна быть подтверждена;

10.4. Сертификаты, выданные уполномоченными государственными  органами, подтверждающие соответствие закупаемых товаров (работ, услуг) нормативным документам по стандартизации.

10.5. Сертификаты, выданные в установленном порядке, удостоверяющие факт отнесения товаров, предлагаемых к поставке, к товарам собственного производства или происхождения.

11. Надежность участника:

11.1. заявление о том, что участник не был признан судом экономически несостоятельным или банкротом, не находится на любом этапе рассмотрения дела об экономической несостоятельности или о банкротстве, либо на стадии ликвидации или реорганизации,

либо прекращения деятельности согласно законодательству государства, резидентом которого претендент является.

11.2. заявление о выполнении обязательств, связанных с уплатой налогов, взносов (в том числе на социальное страхование) и сборов согласно законодательству государства, резидентом которого претендент является.

Участник исключается из участия в конкурсной закупке, при отказе предоставить по требованию заказчика недостающей информации или, при предоставлении недостоверной информации о квалификационных данных.

12. Ответственные лица, на которых возлагается проведение  конкурсной закупки:

по организационным вопросам: Николаюк Владимир Васильевич  инженер СКС т/ф. 28-5-23,

по техническим вопросам: Ребекевша Александр Павлович главный электрик т. 27-2-93.

СОГЛАСОВАНО:

Зам. ген. директора по строительству	________________	    Литвинчук А.А.

(подпись)                                                (Ф.И.О.)

Главный инженер                                    	 _________________               Бобрук В.Н.

(подпись)                                             (Ф.И.О)

Главный экономист                                             _________________          Алиева Т.А.

(подпись)                                          (Ф.И.О.)

Руководитель структурного подразделения    ________________	    Ребекевша А.П.

(подпись)                                         (Ф.И.О.)